## Slide 1: Hygiena a kvalita prostředí v prostorách konkrétních škol
Autor bakalářské práce: Jana Gablovská
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Ingrid Juhásová-Šenitková, CSc.
Oponent bakalářské práce: Ing. Markéta Myslivečková
České Budějovice, 2016
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Obsah prezentace
Motivace a důvody k řešení daného problému
Ovlivňující faktory vnitřního prostředí
Odérová složka
Cíl práce
Výzkumný problém
Metodika práce
Výsledky
Závěrečné shrnutí
Otázka vedoucí BP

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Lidé tráví velkou část svého života v budovách (až 90%)
Nezdravé budovy – Syndrom nezdravých budov (SBS)
- Nemoci související s budovami (BRI)

## Slide 4: Ovlivňující faktory vnitřního prostředí
Zdroj: Doležílková, 2006

## Slide 5: Odérová složka
Těkavé organické látky VOCs
Antropoxiny
Oxid uhličitý CO2
Zdroj: Wargocki, 2014

## Slide 6: Cíl práce
Posouzení a zhodnocení hygieny a kvality v prostorách škol
Analýza stavebně-technického a technologického řešení budovy
Návrh provozu budovy z hlediska hygieny a vnímané kvality vzduchu

## Slide 7: Výzkumný problém
Vliv kvality vnitřního prostředí – odérové složky na výkonnost studentů
Relační a deskriptivní

## Slide 8: Metodika práce
Výzkum na Střední průmyslové škole Příbram
2 měření – současný stav
– s návrhem režimového opatření
Přístroj Testo 435
Test – objektivní a subjektivní hodnocení

## Slide 9
Zdroj: Vlastní

## Slide 11: Výsledky
Zdroj: Vlastní

## Slide 12: Výsledky
Režimové opatření - větrání:
Vyučovací hodina
- 1x 3-5 min (1 okno)
Přestávka
- 5 min (2 okna)

## Slide 13: Výsledky
Zdroj: Vlastní

## Slide 14: Výsledky
Chart: Celková výkonnost
| TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 | TEST 4
1. měření | 95 | 96 | 98.57 | 93.33
2. měřní | 94.58 | 99 | 99.38 | 97.5
Chart: Správná výkonnost
| TEST 1 | TEST 2 | TEST 3 | TEST 4
1. měření | 93.89 | 95 | 97.5 | 90
2. měřní | 92.92 | 98 | 98.75 | 94
Objektivní hodnocení
Zdroj: Vlastní

## Slide 15: Výsledky
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3
Subjektivní hodnocení při prvním měření (měření současného stavu) | 0.35 | 0.3 | -0.35 | -0.45
Subjektivní hodnocení při druhém měření (měření s režimovým opatřením) | 0.75 | 0.85 | 0.9 | 0.8
Subjektivní hodnocení
Zdroj: Vlastní

## Slide 16: Závěrečné shrnutí
Vyšší koncentrace CO2 → zhoršené podmínky pro soustředění, schopnost učení se, udržení pozornosti
Maximální koncentrace CO2 v místnosti 1 500 ppm
Při překročení 1 500 ppm → snížení výkonnosti cca o 2%
Cíl práce byl splněn

## Slide 17: Otázka vedoucí BP
Důsledněji vysvětlete navrhovaný provozní režim s důrazem na reálné možnosti jeho použití
→ Zajištění koncentrace CO2 do 1 500 ppm
    Dostatečné větrání
    Čidla
    Klimatizační / větrací jednotka
Kombinace oken | Průtok vzduchu V |  | Výměna vzduchu n [h-1] | Doba větrání při požadavku n = 4,4 h-1 [min]
 | [m3/s] | [m3/h] |  | 
1 otevřená + 2 infiltr. | 1,076 | 3 874 | 20,4 | 13
2 otevřená + 1 infiltr. | 2,098 | 7 553 | 39,7 | 7
3 otevřená + 0 infiltr. | 3,120 | 11 232 | 59,1 | 5

## Slide 18: Děkuji za pozornost