## Slide 1: Projekt rodinného domu s malou provozovnou s využitím prvků firmy HELUZ
Vypracoval: Jan Fošum
Vedoucí práce: Ing. Blanka Pelánková
Oponent: Ing. Milena Štanclová

## Slide 2: Cíl práce:
Cílem práce je architektonická studie a stavební část projektu pro stavební povolení nízkoenergetického domu s malou provozovnou majitele domu.

## Slide 3: Umístění:
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní

## Slide 4: Dispozice objektu:
Zdroj: Vlastní
Půdorys 1.NP
Rozměry:
28,4 x 19,85m

## Slide 5: Dispozice objektu:
Zdroj: Vlastní
Půdorys 1.NP – Obytná část
Oddělení od pracovní části firmy
Vzdušný prostor

## Slide 6: Dispozice objektu:
Zdroj: Vlastní
Půdorys 1.NP – Zázemí firmy
Oddělení akustickou stěnou
Vlastní vstup do objektu

## Slide 7: Dispozice objektu:
Zdroj: Vlastní
Půdorys 2.NP – Obytná část
Slouží pro odpočinek

## Slide 8: Použité materiály od firmy HELUZ
Obvodové zdivo: HELUZ 30 FAMILY
Snížené zdivo: HELUZ 30 FAMILY
Akustické zdivo: HELUZ AKU 30/33,3
Příčkové zdivo: HELUZ 11,5
Zděný sloup: HELUZ CV14
Cihelné komínové těleso: HELUZ MULTI
Překlady: HELUZ 23,8
Stropní nosníky: Stropní nosníky HELUZ POT, keramické vložky MIAKO

## Slide 9: Navržené skladby konstrukcí:
Obvodový plášť:
Součinitel prostupu tepla: 0,135 W/m2K
Skladba vyhovuje!
Skladba:

## Slide 10: Navržené skladby konstrukcí:
Konstrukce podlahy:
Součinitel prostupu tepla: 0,196 W/m2K
Skladba vyhovuje!
Skladba:

## Slide 11: Navržené skladby konstrukcí:
Střešní konstrukce:
Zelená střecha:
Součinitel prostupu tepla: 0,129 W/m2K
Skladba vyhovuje!
Skladba:

## Slide 12: Navržené skladby konstrukcí:
Střešní konstrukce:
Pochozí střecha:
Součinitel prostupu tepla: 0,129 W/m2K
Skladba vyhovuje!
Skladba:

## Slide 13: Navržené skladby konstrukcí:
Střešní konstrukce:
Střecha nad obytnou částí:
Součinitel prostupu tepla: 0,129 W/m2K
Skladba vyhovuje!
Skladba:

## Slide 14: Vizualizace:
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Vlastní

## Slide 15: Závěr:
Cíl byl splněn
Návrh zajímavě řešeného objektu
Splnění nízkoenergetických požadavků

## Slide 16: Otázky vedoucího práce:
Jaký materiál klempířských výrobků byste doporučil investorovi, který by upřednostnil delší životnost a méně častý nátěr před finančními náklady?
1. Pozinkovaný plech – nejlevnější,
2. Titanzinkový plech – draží, ale vysoká životnost, minimální náklady na údržbu,
3. Poplastovaný plech – vysoká odolnost vůči korozi.

## Slide 17: Otázky oponenta:
Charakterizujte komínový systém Heluz Klasik?
Komínové těleso určeno pro pevná paliva,
Odolnost vysokým teplotám, korozi a kyselinám,
Teplota spalin 600°C,
Požární odolnost EI 90.

## Slide 18: Děkuji Vám za pozornost
Zdroj: Vlastní