## Slide 1
Nízkoenergetický zděný dům ve svahu
Červen 2016
        Autor práce: Jakub Plojhar
Vedoucí práce: Ing. arch. Filip Landa
Oponent práce: Ing. František Boháč
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích

## Slide 2
Obsah
Motivace a důvody
Cíl práce
Umístění objektu
Popis objektu
Dispoziční řešení 1.NP a 2.NP
Pohledy
Konstrukční řešení
Závěr
Doplňující dotazy

## Slide 3
Motivace a důvody
Skutečný pozemek
Netradiční lokalita
Aktuálnost tématu.

## Slide 4
Cílem práce je vypracovat projekt pro stavební povolení zděného rodinného domu ve svahu na základě předané architektonické studie. Dům musí nabídnout vysoký komfort bydlení s nízkými pořizovacími i provozními, zejména energetickými náklady. Minimální spotřeba energie musí být dosažena díky architektuře a konstrukci domu. Dokumentace bude v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s omezeným rozsahem částí D1.2, D 1.3 a D1.4. a E, stanoveným vedoucím práce. Dokladová část bude obsahovat energetický štítek.
Cíl práce

## Slide 5
Katastrální území
Parcelní čísla
Celková výměra
Žitenice
880/2, 886, st. 172
723 m2
Umístění objektu
Zdroj: http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Zdroj: https://www.google.cz/maps

## Slide 6
Zdroj: Vlastní

## Slide 7
13,95 x 7,3 m
8,35 m
48,53°
částečně podsklepeno
Popis objektu

## Slide 8
Dispoziční řešení 1. NP a 2.NP
Zdroj: Vlastní

## Slide 9
Pohledy
Zdroj: Vlastní
Východní
Zdroj: Vlastní
Západní

## Slide 10
Pohledy
Zdroj: Vlastní
Jižní
Zdroj: Vlastní
Severní

## Slide 11
Porotherm 30 P+D
Porotherm 44 P+D
tloušťka 300 mm
tloušťka 440 mm
Porotherm 11,5 P+D
Porotherm 24 P+D
tloušťka 115 mm
tloušťka 240 mm
Konstrukční řešení - zdivo
Zdroj: http://wienerberger.cz/produkty

## Slide 12
Zdroj: Vlastní, http://www.fasadyaterasy.cz
Konstrukční řešení - fasáda
Zdivo
Polystyren
Difúzní fólie

## Slide 13
Konstrukční řešení - stropy
Zdroj: Vlastní

## Slide 14
Konstrukční řešení - Strmá střecha
Zdroj: http://www.puren.cz/tech-listy/sikma-strecha/plechova-strecha-2015.pdf
Plechová krytina
Rohož + hydroizolace
Tepelná izolace - desky
Parozábrana
Bednění

## Slide 15
Konstrukční řešení - dešťová voda
Zdroj: Vlastní

## Slide 16
Konstrukční řešení - dešťová voda
Zdroj: http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0045/004525o5.jpg
sací hadice
čerpací
stanice
Columbus
3700 l
vsakovací
blok

## Slide 17
Konstrukční řešení - dešťová voda
Zdroj:http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/vsakovani-a-retence/vsakovaci-bloky.html
800 x 800 x 320 mm
16 ks

## Slide 18
Konstrukční řešení - vytápění
Zdroj: http://www.regulus.cz
Regulus ECOAIR 408
Akumulační nádrž Vega 390

## Slide 19
Závěr
Při provádění bakalářské práce jsem získal nové poznatky s řešením domů ve svahu, s výstavbou nízkoenergetických domů, jejich konstrukcí a systému pro vytápění a ohřev TUV.

## Slide 20
Doplňující dotazy
Na základě zkušenosti s návrhem domu i jeho zahrady popište, jaká specifika s sebou nese stavění v CHKO?
Vysvětlete technologický postup kontaktní a nekontaktní fasády s vhodností jejich užití.
Jak byste z hlediska koncepčního a z hlediska technologického změnil návrh domu, pokud by bylo cílem dosažení pasivního standardu?
Jaká je stavební připravenost pro montáž obložkových zárubní.

## Slide 21
Kontaktní a nekontaktní fasáda
Zdroj: http://www.regulus.cz
Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/docu/clanky/0134/013451o9.jpg

## Slide 22
Specifika stavění v CHKO
Zdroj: http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/res/archive/098/013839.pdf?seek=1372766580

## Slide 23
Specifika stavění v CHKO
Zdroj: http://ceskestredohori.ochranaprirody.cz/res/archive/098/013839.pdf?seek=1372766580

## Slide 24
Koncepční a technologické hledisko pro dosažení pasivního standardu
Zdroj: Vlastní

## Slide 25
DĚKUJI ZA POZORNOST