## Slide 1: Tepelné mosty spodní stavby
Autor bakalářské práce: Luboš Pokorný
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavlína Charvátová
Oponent bakalářské práce: Ing. Jan Krlín
České Budějovice, červen 2016
Vysoká škola technická a ekonomická
V Českých Budějovicích
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Aktuálnost tématu
Osobní zájem o dané téma
Součást odborné praxe

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je vyhodnotit jednotlivá řešení detailů spodní stavby a najít optimální řešení.

## Slide 4: Výzkumný problém
Hlavní úkoly:
Kvantifikovat tepelné mosty
Posoudit jednotlivé detaily mezi sebou
Zvolit optimální řešení

## Slide 5: Metodika práce
Navržení a zakreslení vybraných detailů spodní stavby
Výpočet součinitele prostupu tepla
Výpočet lineárního činitele prostupu tepla
Posouzení na faktor nejnižší povrchové teploty
Porovnání výsledných hodnot

## Slide 6: Schéma zvoleného detailu

## Slide 7: Vzorce pro výpočty
Lineární činitel prostupu tepla
Faktor nejnižší povrchové teploty

## Slide 8: Lineární činitel prostupu tepla

## Slide 9: Faktor nejnižší povrchové teploty

## Slide 10: Okrajové podmínky
Teplota v exteriéru: -15°C
Teplota v interiéru: 21°C
Tepelný odpor stěny: Rsi = 0,130 m2K/W
Rse = 0,040 m2K/W
Tepelný odpor podlahy: Rsi = 0,170 m2K/W
Rse = 0,000 m2K/W

## Slide 11: Posouzení dle úrovně terénu

## Slide 12: Porovnání výsledků
 | Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru Ψ [W/(m.K)]
Detail 1 | - 0,02926
Detail 2 | - 0,02443
Detail 3 | - 0,03871

## Slide 13: Teplotní pole a faktor nejnižší povrchové teploty
fRsi = 0,872
fRsi = 0,882
fRsi = 0,892

## Slide 14: Posouzení dle použitého materiálu nosné konstrukce

## Slide 15: Porovnání výsledků
 | Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru Ψ [W/(m.K)]
Detail 1 | - 0,02926
Detail 4 | - 0,03377
Detail 5 | - 0,07047

## Slide 16: Teplotní pole a faktor nejnižší povrchové teploty
fRsi = 0,872
fRsi = 0,885
fRsi = 0,917

## Slide 17: Posouzení dle druhu a tloušťky tepelné izolace
Varianta 1: MV (100 mm) + EPS (80 mm)
Varianta 2: MV (160 mm) + EPS (120 mm)
Varianta 3: MV (220 mm) + EPS (180 mm)
Varianta 4: EPS Grey (100 mm) + EPS Grey (80 mm)
Varianta 5: EPS Grey (140 mm) + EPS Grey (120 mm)
Varianta 6: EPS Grey (200 mm) + EPS Grey (180 mm)

## Slide 18: Vyhodnocení výsledků
 | Lineární činitel prostupu tepla z exteriéru Ψ [W/(m.K)]
Varianta 1 | - 0,08933
Varianta 2 | - 0,03377
Varianta 3 | - 0,00001
Varianta 4 | - 0,04997
Varianta 5 | - 0,00110
Varianta 6 | 0,02587

## Slide 19: Optimální řešení
Typ materiálu | Součinitel tepelné vodivosti λ [W/(m.K)] | Tloušťka vrstvy [mm]
Isover TF PROFI | 0,038 | 160
Isover EPS 100 S | 0,037 | 120

## Slide 20: Teplotní pole a faktor nejnižší povrchové teploty
fRsi = 0,867
fRsi = 0,885
fRsi = 0,900

## Slide 21: Teplotní pole a faktor nejnižší povrchové teploty
fRsi = 0,873
fRsi = 0,884
fRsi = 0,900

## Slide 22: Doplňující dotazy
Jaký rozdíl je v programu Area a QuickField?
Načítání z DWG
Stacionární teplotní pole
Geometrie
Kondenzace vodní páry

## Slide 23: Děkuji za pozornost