## Slide 1
PROSTOROVÁ AKUSTIKA UČEBNY
JMÉNO: Pavel Turek
OBOR: Konstrukce staveb
ROČNÍK: IV
UČO: 11954
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

## Slide 2
Obsah
Cíl práce
Umístění budovy školy a řešené školní učebny
Popis řešené školní učebny
Měření doby dozvuku před akustickými úpravami
Návrh akustických materiálů pomocí softwarové techniky
Fotodokumentace (po montáži navrženého akustického stropu)
Měření doby dozvuku po akustických úpravách
Čistý rozdíl naměřených hodnot doby dozvuku
Reálný poslech
Měření hluku + tepová frekvence
Doplňující dotazy

## Slide 3
Cíl práce
vyhodnocení stávajícího stavu školní učebny
návrh akustických úprav dle ČSN v software ODEON
vykreslení akustických úprav
vyhodnocení vlivu akusticky upravené a neupravené učebny na učitele

## Slide 4
Umístění budovy školy a řešené školní učebny
Umístění ZŠ Protivín
Kraj: Jihočeský
Adresa školy: Komenského 238, 398 11 Protivín
Zdroj: http://www.jaktridit.cz/img/layout/kraje/jihocesky-kraj.png

## Slide 5
Budova Základní školy Protivín (starý pavilon)
Umístění řešené školní učebny
Zdroj: http://www.cuzk.cz/
Umístění budovy školy a řešené školní učebny

## Slide 6
Umístění budovy školy a řešené školní učebny
Umístění řešené školní učebny v 2. NP
Zdroj: autor

## Slide 7
Popis řešené školní učebny
učebna bez akustických úprav
Zdroj: autor

## Slide 8
Popis řešené školní učebny
učebny bez akustických úprav (výkresová dokumentace)
Zdroj: autor

## Slide 9
Měření doby dozvuku ve školní učebně před akustickými úpravami
učebna zcela prázdná (tzn. bez žáků, lavic, židlí, závěsů)
stanovena průměrná doba dozvuku a další akustické parametry v celé ploše učebny před provedením plánovaných akustických úprav
jedna poloha všesměrového zdroje
zvoleno 11 různých poloh mikrofonů
výška zdroje byla 1,40 (± 0,05) m
mikrofon pro každou polohu zdroje, byl ve výšce 1,35 (± 0,05) m
osa mikrofonu směrována při každém náměru směrem vzhůru

## Slide 10
Měření doby dozvuku ve školní učebně před akustickými úpravami
(výkresová dokumentace)
Zdroj: autor

## Slide 11
Měření doby dozvuku ve školní učebně před akustickými úpravami
všesměrový zdroj hluku
měřící mikrofon
Zdroj: autor
Zdroj: autor

## Slide 12
Chart: Simulované doby dozvuku T30 v celých oktávách, před akustickými úpravami
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
T30 (0% obsazenost) | 1.55 | 1.69 | 2.17 | 2.08 | 1.98 | 1.72
Měření doby dozvuku ve školní učebně před akustickými úpravami
Naměřené hodnoty doby dozvuku T30 (0% obsazenost)
Zdroj: autor

## Slide 13
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
návrh dle ČSN 73 0527
komplexně vyvážená školní učebna
Zdroj: ČSN 73 0527. Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely. Praha: Česká technická norma (ČSN), 2005

## Slide 14
Zdroj: autor
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
Počítačové modely školní učebny (CINEMA 4D RELEASE 11, ODEON 12.12 COMBINED)
Zdroj: autor
Zdroj: autor

## Slide 15
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
spolupráce s firmou Saint Gobain Construction – divize Ecophon
veškeré rozměry prvků převzaty z navržené výkresové dokumentace
Typ | Rozměr (mm) | Tloušťka (mm) | Celková hloubka systému (mm)
MasterTM Rigid E gamma | 600 x 600 | 20 | 200
AdvantageTM E T24 Gen II | 600 x 600 | 15 | 200
Ecophon Extra Bass | 1200 x 600 | 50 | -
Connect Z24 | - | - | -
Connect stavitelný závěs | - | - | -
Connect závěs klip | - | - | -
Connect přímá konzole | - | - | -
Connect obv. lišta | - | - | -
Connect stínová lišta | - | - | -
Connect E – vsuvka 058/0154 | - | - | -
Zdroj: autor

## Slide 16
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
Technický list AdvantageTM E:
Zdroj: http://www.ecophon.com/cz/vyrobky/Kazetov--podhledy/Advantage/Advantage--Ea/

## Slide 17
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
Technický list MasterTM Rigid E gamma:
Zdroj: http://www.ecophon.com/cz/vyrobky/Kazetov--podhledy/Master/Master--Rigid-E/

## Slide 18
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
Technický list Ecophon Extra Bass:
Zdroj: http://www.ecophon.com/PIM/Extra%20Bass-PRODUCT-CZ.pdf

## Slide 19
Návrh akustických materiálů ve školní učebně
Zdroj: autor

## Slide 20
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
Zdroj: autor
Zdroj: autor
Zdroj: autor

## Slide 21
Návrh akustických materiálů ve školní učebně pomocí softwarové techniky
Srozumitelnost STIFEMALE, STIMALE [-]:
Jedná se o procentuální poměr správně zaslechnutých prvků řeči k celkovému počtu vyslovených prvků – slabik, slov nebo vět. Jde tedy o hodnotu, která je pro hodnocení prostoru velice důležitá.
Zdroj: autor
Zdroj: autor

## Slide 22
Fotodokumentace (po montáži akustického stropu)
Zdroj: autor
Zdroj: autor
Zdroj: autor
Zdroj: autor

## Slide 23
Měření doby dozvuku ve školní učebně po akustických úpravách
Zdroj: autor

## Slide 24
Měření doby dozvuku ve školní učebně po akustických úpravách
všesměrový zdroj hluku
měřící mikrofon
Zdroj: autor
Zdroj: autor

## Slide 25
Chart: Simulované doby dozvuku T30 v celých oktávách, po akustických úpravách
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
T30 (0% obsazenost) | 1.06 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.8
Měření doby dozvuku ve školní učebně po akustických úpravách
Naměřené hodnoty doby dozvuku T30 (0% obsazenost)

## Slide 26
Čistý rozdíl naměřených hodnot
Naměřené hodnoty doby dozvuku T30, před a po akustických úpravách (0% obsazenost)
Chart: Simulované doby dozvuku T30 v celých oktávách, před a po akustických úpravách
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000
T30 (0% obsazenost)_před akustickými úpravami | 1.55 | 1.69 | 2.17 | 2.08 | 1.98 | 1.72
T30 (0% obsazenost)_po akustických úpravách | 1.06 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.79 | 0.8

## Slide 27
Reálný poslech
před akustickými úpravami
po akustických úpravách

## Slide 28
Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku + tepová frekvence
Fyzické parametry vyučujícího | 
Pohlaví | žena
Datum narození | 15. 3. 1957
Věk | 58 let
Výška | 165 cm
Váha | 98 kg
zvukoměr
sporttester
Zdroj: autor
Zdroj: autor
Vysílač
Přijímač

## Slide 29
Chart: Akusticky ošetřená učebna (100% obsazenost)
Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku + tepová frekvence

## Slide 30
Chart: Akusticky neošetřená učebna (80% obsazenost)
Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku + tepová frekvence

## Slide 31
Chart: Porovnání naměřených hodnot v akusticky ošetřené a akusticky neošetřené učebně (1 vyučovací hodina)
| akusticky ošetřená učebna č. 1 | akusticky neošetřená učebna č.2
Průměrná tepová frekvence vyučujícího (tep/sekundu) | 76.973 | 90.3404
Průměrná ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB) | 60.9316 | 65.8011
Měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku + tepová frekvence

## Slide 32
Doplňující dotazy
Vedoucí bakalářské práce Ing. Jana Dolejší
  žádné dotazy
Oponent bakalářské práce Ing. Tomáš Vrbka
  pocitové změny po aplikaci akustického stropu

## Slide 33
Děkuji za pozornost