## Slide 1: Návrh zkušebny pro zkoušení malých chladících zařízení
Václav Študlar

## Slide 2: Obsah
Úvod
Popis funkce zkušebny

## Slide 3: Úvod
Důvod stavby zkušebny
Zkoušená zařízení

## Slide 4: První zkoušené zařízení: Anta MK24
Název chladiče | Anta MK 24 R134a | Anta MK 24 R600a
Typ kompresoru | EMT 45 HDR Embraco | EMU5132Y Embraco
Kondenzátor | 101150 | 101150
Chladivo: množství/ druh | 88g/ R134a | 39g/R600a
Chladící výkon | 24 l/h | 24 l/h

## Slide 5: Druhé zkoušené zařízení Delton H120
Název chladiče | Delton H120 R134a | Delton H120 R290
Typ kompresoru | NT6217Z Embraco | NT6217U Embraco
Kondenzátor | 18227 | 18227
Chladivo: množství/ druh | 370g/R134a | 147g/ R290
Chladící výkon | 140 l/h | 140 l/h
objem vody | 49 l | 49 l

## Slide 6: Popis funkce zkušebny
Udržení mikroklimatu ve zkušebně.(Nastavení zkušebních podmínek)
Režimy funkce zkušebny
Rozvržení zkušebny: interiér, exteriér

## Slide 7: Zkušebna, primární režim

## Slide 8: Zkušebna, sekundární režim

## Slide 9: Interiér, exteriér zkušebny

## Slide 10: Hydraulický rozvaděč

## Slide 11: Závěr
Porovnání použitých chladiv
Realizace zkušebny

## Slide 12: Děkuji za pozornost

## Slide 13: Schéma kompresorového chlazení

## Slide 14: Schéma absorpčního chlazení

## Slide 15: Tabulka chladiv
Veličiny | Chladiva |  | 
 | R314a | R290 | R600a
GWP | 1430 | 3 | 3
Bezpečnostní skupina | A1 | A3 | A3

## Slide 16: Bezpečnost a bezpečnostní skupiny chladiv
Hořlavost |  | Toxicita | 
 |  | malá | zvýšená
 | žádné šíření plamene | A1 | B1
 | malá hořlavost | A2 | B2
 | zvýšená hořlavost | A3 | B3

## Slide 17: Děkuji za pozornost