## Slide 1: Rekonstrukce rozvodny 110/22 kV Dačice
Autor: Jiří Hrouz
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Bartuška
Oponent: Ing. Eva Brumerčíková PhD.

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Zkušenosti z praxe
Změna pozice v zaměstnání
Zisk nových poznatků z oboru

## Slide 3: Cíl práce
Cílem této bakalářské práce je popis stávajícího stavu technologického vybavení rozvodny 110/22 kV Dačice. Důvody rekonstrukce nevyhovujícího zařízení a návrh specifikace nového technologického vybavení rozvodny 110/22 kV Dačice.

## Slide 4: Výzkumný problém
Posouzení stávajícího vybavení rozvodny 110/22 kV Dačice a případný návrh nové technologie.

## Slide 5: Použité metody
Sběr dat
Konzultace s kolegy
Znalosti z praxe

## Slide 6: Dosažené výsledky a přínos práce
Zhodnocení stávající a návrh nové technologie
Předpokládané zlepšení ukazatelů kvality
Zvýšení bezpečnosti
Zisk nových znalostí a informací

## Slide 7: Stručné závěrečné shrnutí
Nevyhovující zařízení
Návrh nového vybavení
Rozpočet

## Slide 8: Doplňující dotazy - Náklady
Různé -1,2 mil. CZK
Výkonový vypínač (3 - pohony) / 3AP1FE 123 28.670,- EUR
Výkonový vypínač (1 - pohon) / 3AP1FG 123 21.320,- EUR
Přístrojový transf. kombinovaný / KSKEF 123 nenakupujeme tento typ // cena konkurence: VAU-123 7.560,- EUR
Přístrojový transf. proudový / SKF 123 nenakupujeme tento typ // cena konkurence: AGU-123 4.470,- EUR
3-pólový odpojovač / 3SHT-1220 123.830,- CZK
3-pólový odpoj. s uzemňovačem / 3SHTU-1220 174.530,- CZK
3-pólový odpoj. pantografový / 1 SPT 1220.A 291.800,- CZK
Omezovač přepětí / SBK-II-102/10.3 (C, U, X) nenakupujeme tento typ // cena konkurence: 3EL2 102-2PJ31-4DC2 730,- EUR
Omezovač přepětí / SBK-II-96/10.2 (C, U, X) nenakupujeme tento typ // cena konkurence: 3EQ1 096-2PJ31-4DC1 1.330,- EUR

## Slide 9: Doplňující dotazy
Vypínače 110 kV:
3 pohony – 750 000 CZK, Vedení VVN
1 pohon – 600 000 CZK, Transformátory
Ochrany – 400 000 CZK
Zapouzdřený rozvaděč – 800 000 CZK

## Slide 10: Doplňující dotazy – ethernet Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb.

## Slide 11: Doplňující dotazy
SAIDI – průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce u zákazníků na napěťové hladině v hodnoceném období
SAIDI = Ʃtsj / Nsh
SAIFI – průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků na napěťové hladině v hodnoceném období
SAIFI = Ʃnjh / Nsh
Vyhláška 540/2005 Sb.

## Slide 12: Doplňující dotazy

## Slide 13: Doplňující dotazy – SWOT analýza

## Slide 14: Děkuji za pozornost