## Slide 1: Rekonstrukce rodinného domu
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický
Autor bakalářské práce: Martin Dvořák
Vedoucí bakalářské práce: Ing. et Ing. Petra Nováková
Oponent bakalářské práce: Ing. Jana Hubálovská
České Budějovice, červen 2017

## Slide 2: Osnova
Cíl práce
Popis objektu a jeho historie
Navrhovaný stav
Dosažené výsledky
Návrh rekuperační jednotky
Porovnání zdrojů tepla
Závěrečné shrnutí

## Slide 3: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je návrh celkové rekonstrukce stávajícího objektu rodinného domu na nízkoenergetický či pasivní, včetně nuceného větrání a různých možností vytápění.

## Slide 4: Popis objektu - umístění
Zdroj: www.nahlizenidokn.cz
k.ú. Vitín
parcela č. st. 92
Zdroj: www.mapy.cz

## Slide 5: Popis objektu - historie
Zdroj: vlastní zpracování

## Slide 6: Popis objektu
POHLED SEVEROZÁPADNÍ
Zdroj: vlastní fotografie

## Slide 7: Popis objektu
POHLED JIHOVÝCHODNÍ
Zdroj: vlastní fotografie

## Slide 8: Navrhovaný stav
Zdroj:
vlastní zpracováníj

## Slide 9: Navrhovaný stav
Zdroj: vlastní zpracování
Zdroj:
vlastní zpracováníj

## Slide 10: Dosažené výsledky
Energeticky vztažná plocha | 92,8 m2 | 192,6 m2
Ztráty objektu celkem | 12,34 kW | 7,76 kW
Měrná potřeba tepla na vytápění | 379 kWh/(m2.a) | 83 kWh/(m2.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A | 675 kWh/(m2.a) | 180 kWh/(m2.a)
Energetická náročnost budovy | G | D
Zdroj: vlastní zpracování

## Slide 11: Návrh rekuperační jednotky
Regulus typ Sentinel Kinetic B
max. účinnost 92 %
pro RD do 200 m2
systém bypass
Ztráty objektu celkem | 7,76 kW | 4,88 kW
Měrná potřeba tepla na vytápění | 83 kWh/(m2.a) | 44 kWh/(m2.a)
Měrná neobnovitelná primární energie E,pN,A | 180 kWh/(m2.a) | 171 kWh/(m2.a)
Energetická náročnost budovy | D | C
Zdroj: vlastní zpracování

## Slide 12: Porovnání zdrojů tepla
Chart: Jednotlivé zdroje tepla
| Plynový kotel | Kotel na dřevní pelety | Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Řada 1 | 0 | 0 | 0
Řada 2 | 148000 | 169000 | 200000
Řada 3 | 0 | 0 | 0
Zdroj: vlastní zpracování
Posouzení z hlediska pořizovacích nákladů

## Slide 13: Porovnání zdrojů tepla
Chart: Jednotlivé zdroje tepla
| Plynový kotel | Kotel na dřevní pelety | Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Řada 1 | 0 | 0 | 0
Řada 2 | 22310 | 20093 | 21902
Řada 3 | 0 | 0 | 0
Zdroj: vlastní zpracování
Posouzení z hlediska provozních nákladů

## Slide 14: Porovnání zdrojů tepla
Chart: Jednotlivé zdroje tepla
| Plynový kotel | Kotel na dřevní pelety | Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Řada 1 | 0 | 0 | 0
Řada 2 | 133 | 58 | 124
Řada 3 | 0 | 0 | 0
Zdroj: vlastní zpracování
Posouzení z hlediska potřeby měrné neobnovitelné primární energie

## Slide 15: Závěrečné shrnutí
Návrh rekonstrukce objektu na nízkoenergetický
Účelné vynaložení finančních prostředků
Cíl práce byl splněn

## Slide 16: Děkuji za pozornost
Martin Dvořák, 14241

## Slide 17: Doplňující otázky vedoucího práce
V průkazu ENB používáte ”Celkovou energeticky vztažnou plochu” a ”Celkovou podlahovou plochu”. Vysvětlete prosím výpočet těchto pojmů a jaký je mezi nimi rozdíl.
Jaká je současná situace v oblasti dotací či finančních příspěvků na rekonstrukce energeticky úsporných budov? Bylo by možné využít některou z forem dotací na navrhovaný objekt?

## Slide 18: Využití dotace
Druh konstrukce | Výše dotace Kč / m2 | Plocha m2 | Výše dotace
Obvodové stěny | 600 | 114 | 68 400
Výplně otvorů | 2750 | 22 | 60 500
Podlaha na terénu | 900 | 192,6 | 173 340
Strop pod půdou | 400 | 192,6 | 77 040
Výše dotace na zateplení celkem |  |  | 379 280 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou |  |  | 100 000 Kč
Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla * |  |  | 100 000 Kč
* maximální průvzdušnost obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1
Zdroj: vlastní zpracování