## Slide 1: Rekonstrukce stávajícího objektu kláštera Milevsko – stavebně technický průzkum a zaměření objektu
Autor: Jiří Fara
Ústav: Technicko-technologický
Katedra: Stavebnictví
Vedoucí: Ing. Karolína Škrlantová
Oponent: Ing. Milena Štanclová

## Slide 2: Osnova
Motivace a důvody k řešení daného problému
Cíl práce
Popis objektu
Výzkumný problém
Zaměření objektu, identifikace poruch, pravděpodobné příčiny
Závěr
Otázka oponenta

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
Objekt v blízkosti bydliště
Odborná praxe ve stavební firmě zabývající se rekonstrukcemi památek
Zájem o rekonstrukce památek

## Slide 4: Cíl práce
Zpracování pasportu
Předběžný neinvazivní průzkum
Vyhodnocení stavu
Podklad pro návrh k rekonstrukci
Zdroj: Vlastní

## Slide 5: Popis objektu
Objekt v areálu Milevského kláštera
Postaven v letech 1768-1769 jako hospodářská budova
Půdorysný tvar objektu je obdélník
Vlastník: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Zdroj: www.klastermilevsko.cz

## Slide 6: Popis objektu
Jednopatrová, částečně podsklepená budova se sedlovou střechou
Obvodové zdivo smíšené
Objekt položen v mírném svahu
Památkově chráněný
Zdroj: www.mapy.cz

## Slide 7: Výzkumný problém – zaměření objektu
Zdroj: Vlastní

## Slide 8: Výzkumný problém – identifikace poruch 1PP
Vysoká vlhkost, stojící voda, nesoudržné omítky
Zdroj: Vlastní

## Slide 9: Porucha 1NP
Zavlhnutí celé severní části stavby
Zdroj: Vlastní

## Slide 10: Porucha 2NP
Neprodyšná keramická podlaha
Zdroj: Vlastní

## Slide 11: Poruchy 3NP - Krov
Hniloba a dřevokazné houby, chybějící vazby, snížení pevnosti, špatný stav krytiny, zkorodované klempířské prvky
Zdroj: Vlastní

## Slide 12: Výzkumný problém – pravděpodobné příčiny
1PP – nižší úroveň původní podlahy, parapety oken ve stejné úrovni jako okolní terén
1NP – špatné umístění opěrné zdi, výška okolního terénu, betonové podlahy a dlažby
2NP – neprodyšná keramická podlaha
3NP – špatný stav střešní krytiny, koroze nebo absence klempířských prvků, zatékání do objektu

## Slide 13: Závěr
Zaměření objektu
Výkresová dokumentace
Popsání poruch a jejich pravděpodobných příčin
Zdroj: Vlastní

## Slide 14: Děkuji za pozornost

## Slide 15: Otázka oponenta
Můžete popsat, jakými způsoby lze odstranit dřevomorku?
Odstranění napadeného dřeva
Neprodleně spálit
Chemické ošetření