## Slide 1: Rekonstrukce objektu na objekt s nízkou spotřebou energie
Autor bakalářské práce : Martin Termer
Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Jan Zugárek
České Budějovice, červen 2017
Vysoká škola technická a ekonomická
v Českých Budějovicích
Ústav technicko – technologický
Katedra stavebnictví

## Slide 2: Obsah
Důvod výběru tématu
Cíl práce
Návrh rekonstrukce
Použité metody
Dosažené výsledky
Závěrečné shrnutí

## Slide 3: Důvod výběru tématu
Návrh rekonstrukce na reálném příkladu
Aplikovatelnost navrženého řešení v praxi
Zohlednění limitujících faktorů
Účelné vynaložení finančních prostředků

## Slide 4: Cíl práce
Zpracování výkresové dokumentace rekonstrukce již existujícího objektu na objekt s nízkou spotřebou energie.
Vypracování výkresové dokumentace stávajícího stavu a výkresové dokumentace ve stupni „Projekt pro stavební povolení“ pro nové navrhované řešení.
Vyhodnocení a posouzení původních i navrhovaných konstrukcí z hlediska tepelně – technických vlastností.

## Slide 5
Řešený objekt:
parc. č. 160/1 v k.ú. Krhanice, okr. Benešov
Zdroj: Vlastní
Východní pohled na řešený objekt

## Slide 6
Řešený objekt:
Zdroj: Vlastní
Svislé nosné konstrukce

## Slide 7: Návrh rekonstrukce
Zateplení spodního pláště dvouplášťové ploché střechy
Efektivní odvětrávání vzduchové mezery
Eliminace zabudovaných tepelných mostů
Kontaktní tepelně - izolační systém
Řešení specifických detailů

## Slide 8: Použité metody stávající stav
Shromáždění dostupných informací o objektu
Zpracování dokumentace současného stavu
Tepelně – vlhkostní posouzení stávajících konstrukcí
Posouzení energetické náročnosti budovy

## Slide 9
Podíl jednotlivých měrných tepelných toků
v rámci stávajícího stavu objektu
Obvodové stěny
Spodní plášť střechy
Soklová oblast
Zdroj: Vlastní

## Slide 10: Použité metody navrhovaný stav
Tepelně – vlhkostní posouzení nových skladeb
Návrh efektivního odvětrávání střešního pláště
Eliminace navazujících tepelných mostů
Řešení detailů
Zpracování dokumentace ve stupni „Projekt pro stavební povolení“
Výsledné posouzení energetické náročnosti budovy

## Slide 11
Půdorys podlaží
Zdroj: Vlastní

## Slide 12
Řez B - B‘
Zdroj: Vlastní

## Slide 13
Řez A - A‘
Zdroj: Vlastní

## Slide 14
Teplotní pole v oblasti okapu v rámci nového stavu po rekonstrukci
ŽB věnec
MW
Pozednice
Plynosilikát
EPS
Nová skladba
Zdroj: Vlastní

## Slide 15
Teplotní pole v oblasti styku sekcí střechy
v rámci nového stavu po rekonstrukci
ŽB věnec
ŽB věnec
MW
EPS
MW
Plynosilikát
CPP
Beton
Bednění
Beton
Nová skladba
Zdroj: Vlastní

## Slide 16
Řešená část
Podlaha suterén
Podlaha obytné části
Tepelné vazby
Větrání
Podíl jednotlivých měrných tepelných toků
v rámci nového stavu objektu
Zdroj: Vlastní

## Slide 17: Dosažené výsledky
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy před rekonstrukcí: 179 kWh/(m2.a)
Měrná potřeba tepla na vytápění budovy po rekonstrukci: 83 kWh/(m2.a)
Výsledné snížení potřeby tepla na vytápění o 53 %.

## Slide 18: Dosažené výsledky
Efektivní odvod vlhkosti ze střešního pláště
Kvalitní ošetření původních tepelných mostů
Eliminace kondenzace na vnitřním povrchu stavebních konstrukcí
Zdravější vnitřní prostředí, zvýšený uživatelský komfort a nižší náklady na vytápění

## Slide 19: Závěrečné shrnutí
Komplexně řešený návrh rekonstrukce respektující okrajové podmínky stanovené investorem
Aplikovatelnost navrženého řešení v praxi bez nutnosti výraznějších zásahů do stávajících konstrukcí
Účelné vynaložení finančních prostředků

## Slide 20
Děkuji za Vaši pozornost
Martin Termer

## Slide 21: Zodpovězení doplňujících dotazů vedoucího
Jak jsou odvozeny odhadované náklady na rekonstrukci objektu (500 000 Kč). Jaká je dle autora odhadovaná návratnost investice?
Bylo by možné v rámci realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu využít některých z aktuálních dotačních programů?

## Slide 22: Zodpovězení doplňujících dotazů oponenta
Je možné ve spodním střešním plášti použít na nový prkenný rošt OSB desky?