## Slide 1: Měření charakteristiky soustavy čerpadel
Autor práce: Jiří Polák
Vedoucí práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D
Oponent práce: Ing. Miloš Kašpárek
České Budějovice, červen 2017
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Motivace a důvody řešeného tématu
Vlastní zájem o problematiku
Praktické využití výsledků práce
Možnost využití získaných znalostí v praxi

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je provést popis funkce čerpadel a dále jejich rozdělení podle využití a konstrukce. Dalším cílem je popsání významu charakteristiky čerpadla.
Cílem aplikační části práce je popsat experimentální trať pro měření výkonové charakteristiky dvojice čerpadel v paralelním a sériovém uspořádání. Bude popsán průběh experimentu, případné nutné modifikace tratě. Budou zpracovány výsledky experimentu a provedena jejich diskuze.

## Slide 4: Výzkumný problém
I. Zdokumentovat a popsat experimentální měřící trať a provést na ní měření výkonnostní charakteristiky dvojice čerpadel.
II. Zpracovat získané výsledky a vzájemně je porovnat s teoretickým předpokladem.

## Slide 5: Metodika
Sběr, shromažďování a zpracování dat,
komparace,
měření,
metody zpracování a vyhodnocení dat.

## Slide 6: Dosažené výsledky - výzkumný problém I.

## Slide 7: Dosažené výsledky– výzkumný problém II.
Chart: Srovnání charakteristik
| 1.3326921920648698 | 1.3150398604650617 | 1.2997184847503145 | 1.289403095594277 | 1.1953523003845361 | 1.0932400930907586 | 0.97028337754618077 | 0.74890835897619934 | 0.33690968502339314 | 0
Paralelní zapojení | 53.5 | 55 | 57.5 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170
Sériové zapojení | 33.5 | 39 | 46 | 52 | 54 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 165 | 190 | 230 | 250 | 265 | 280 | 320 | 340 | 345
Čerpadlo 2 | 31 | 33 | 36 | 39.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 180 | 185

## Slide 8: Přínosy bakalářské práce
Provedení úpravy tratě za použití nových manometrů s větším rozsahem
Vyzkoušení tratě pro standardní měření ve školních podmínkách
Zpracování prvotní charakteristiky čerpadel v sériovém a paralelním zapojení

## Slide 9: Závěr prezentace
Děkuji za pozornost

## Slide 10: Doplňující otázky
Oponent práce:
S jakou přesností měří původní manometry a s jakou přesností měří nové manometry ?