## Slide 1: Novostavba objektu s nízkou spotřebou energie
Autor bakalářské práce: Lukáš Jech
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Jana Hubálovská

## Slide 2: Cíl práce
návrh konkrétního architektonického a stavebně – konstrukčního řešení objektu s nízkou spotřebou energie.

## Slide 3: Výběr tématu
Zájem o životní prostředí
Nízké provozní náklady
Zdravý a bezpečný domov
Nejsme tak bohatí, abychom
kupovali levné věci!

## Slide 4: Spotřebitelé zdrojů
Zdroj: O asociaci - Asociace výrobců minerální izolace, z.s.. AVMI - Asociace výrobců minerální izolace, z.s.
[online]. Copyright © Asociace výrobců minerální izolace, z.s., 2010 [cit. 22.01.2018].
Dostupné z: http://www.mineralniizolace.cz/o-asociaci.html

## Slide 5: Pasivní dům
maximální hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění je max. 15 kWh/(m2a),
neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřená tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6-1/hod,
celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kWh/(m2a)

## Slide 6: Nízkoenergetický dům
maximální hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění je max. 50 kWh/(m2a),

## Slide 7: Zásady
Orientaci hlavní fasády na jih,
Kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků,
Vynikající tepelnou izolaci všech stavebních konstrukcí,
Vzduchotěsnost domu,
Špičkové odvrácení všech tepelných mostů,
Velmi kvalitní okna,
Řízené větrání s rekuperací.

## Slide 8: Půdorys 1.NP

## Slide 9: Řez objektem

## Slide 10: Pohledy

## Slide 11: Koordinační situace

## Slide 12: Technická a technologická zařízení
Tepelné čerpadlo- vzduch/voda
Akumulační nádoba – solární kolektory
Rekuperační větrací jednotka

## Slide 14: Závěr
Měrná potřeba tepla na vytápění E,A – 22 kWh/(m2.a)
Opatření:
Zmenšení prosklených otvorů

## Slide 15: Doplňující dotazy- vedoucí bakalářské práce
Jaký materiál tvoří hlavní vzduchotěsnou vrstvu u masivních (zděných ) konstrukcí?
Jaký je rozdíl mezi energetickým štítkem obálky budovy a průkazem energetické náročnosti budovy?
Jaká je současná situace v oblasti dotací či finančních příspěvků na výstavbu energeticky úsporných budov? Bylo by možné využít některou z forem dotací na navrhovaný objekt?