## Slide 1: Výkonová charakteristika tepelného výměníku
Autor práce: Tomáš Loudín
Vedoucí práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Miloš Kašpárek

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Měření tepelných výměníků je aktuální téma
Vyhodnocování naměřených dat

## Slide 3: Cíl práce
Cílem práce je provést popis funkce a rozdělení tepelných výměníků podle využití a konstrukce. Dalším cílem je popsání významu výkonové charakteristiky výměníku.
Cílem aplikační části práce je popsat experimentální trať pro měření výkonové charakteristiky tepelného výměníku. Bude popsán průběh experimentu, dále budou výsledky zpracovány a provedena jejich diskuze.

## Slide 4: Výzkumné otázky
Provedení měření na měřicí trati trubkového tepelného výměníku
Stanovení výkonové charakteristiky výměníku

## Slide 5: Měřicí trať

## Slide 6: Aplikační část
Stanovení průtoku a určení měřicích bodů
Chart: Křivky průtoků
| 3.6320000000000005E-2 | 4.3520000000000003E-2 | 5.3400000000000024E-2 | 6.3900000000000012E-2 | 8.3740000000000384E-2
dp1 protiproud | 0.245 | 0.48 | 0.9 | 1.39 | 2.62
dp2 studená | 0.07 | 0.216 | 0.45 | 0.865
dp3 souproud | 0.04 | 0.43 | 0.64 | 1.07 | 1.72 | 2.82
Chart: Mapa bodů měření
| 2.0000000000000011E-2 | 2.0000000000000011E-2 | 2.0000000000000011E-2 | 2.0000000000000011E-2 | 2.0000000000000011E-2
 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2
 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2
 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2
 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2
 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2

## Slide 7: Výsledky měření
Výkonová charakteristika studené vody - protiproud

## Slide 8
Výkonová charakteristika teplé vody - protiproud

## Slide 9
Výkonová charakteristika studené vody – souproud

## Slide 10
Výkonová charakteristika teplé vody - souproud

## Slide 11: Závěr
Rešerše tepelných výměníků
Popis výkonové charakteristiky
Ověření funkčnosti trati a vlastní kalibrace
Měření a výpočet hodnot
Vytvoření grafů výkonových charakteristik
Diskuze výsledků

## Slide 12: Otázka oponenta
Jaká teplotní čidla a tlakové snímače byly použity při experimentu?
  Snímač teploty Sensit NS 720
  Snímač diferenčního tlaku Cressto SHD 431

## Slide 13: Děkuji Vám za pozornost