## Slide 1: Stanovení výkonu výměníku tepla
Autor bakalářské práce: Jan Štěpán
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.
Oponent bakalářské práce: Ing. Monika Karková, PhD

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Využití teoretických znalostí z termomechaniky a mechaniky tekutin
Získání nových zkušeností
Vyhodnocování a porovnávání výsledných dat

## Slide 3: Cíl práce
Popsat základní typy výměníků tepla
Zpracovat rozbor problematiky přestupu tepla na stěně výměníku
Provést návrh výměníku s obdobnými parametry jako má výměník v laboratoři VŠTE, ale odlišné konstrukce
Pro navržený výměník dopočítat předpokládané parametry sdílení tepla
Dosažené výsledky kriticky zhodnotit

## Slide 4: Výzkumné otázky
Zjištění výkonu školního trubkového výměníku
Dopočtení teplosměnné plochy deskového výměníku
Určení výkonové charakteristiky deskového výměníku
Porovnání výkonových charakteristik trubkového a deskového výměníku

## Slide 5: Výkon školního trubkového výměníku
Přístup do laboratoří VŠTE omezen
Použity data z bakalářských prací Loudína (2017) a Kubešové (2019)

## Slide 6: Teplosměnná plocha deskového výměníku
Šířka kanálu zvolena:
Celková teplosměnná plocha vypočtena:
Délka kanálu dopočtena:

## Slide 7: Výkonová charakteristika deskového výměníku

## Slide 8: Porovnání výkonových charakteristik výměníků
Deskový výměník
(Zdroj: vlastní)
Trubkový výměník
(Zdroj: Kubešová 2019)

## Slide 9: Otázka oponenta
„Jako výchozí parametry pro nově navrhovaný výměník uvádíte hodnoty od autora Loudín (2017), který uvádí 25 měřených režimů. Vyšel jste z průměrných hodnot jednotlivých sloupců. Uveďte, jaký fyzikální význam má tento průměr, případně zda by nebyl vhodnější jiný přístup.“

## Slide 10: Děkuji za pozornost