## Výsledky
Výpočet tepelných zisků transparentními konstrukcemi
| Měsíc | [6 empty] | Topné období | Celkem
Světová strana | X | XI | XII | I | II | III | IV |  |  | kWh.m−2.měs−1
Sever |  |  |  |  | 35.6781 |  |  |  | 35.6781 | kWh.m−2.měs−1
Severo východ |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | kWh.m−2.měs−1
Východ |  |  |  |  | 61.8856 |  |  |  | 61.8856 | kWh.m−2.měs−1
Jihovýchod |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | kWh.m−2.měs−1
Jih |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | kWh.m−2.měs−1
Jihozápad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | kWh.m−2.měs−1
Západ |  |  |  |  | 175.1536 |  |  |  | 175.1536 | kWh.m−2.měs−1
Severozápad |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | kWh.m−2.měs−1
Celkem | kWh.m−2.měs−1 | [6 empty] | 0 | 272.7174 | kWh.m−2.měs−1
Výpočet je možné provádět zjednodušeně a řídit se jen 8 zadanými orintacemi ke světovým stranám, nebo lze interpolovat podlě přesného úhlu.
Egvo je tepelný zisk udaný za celé tepelné období. Pro případ, že není nutné počítat tepelný zisk pro jednotlivé měsíce
Při zadávání je nutná voli desetinou čárku, nikoli tečku. Vzrorce to pak činí nefunkčními
Pro změnu měsíce a propsání výsledku je nutné změnit umístění propsaní pro konkrétní měsíc.
Tzn. Příkazovém řádku listu "výsledky" změnit výpočet pro konkretní období a směr.

## Sever
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi severní strany budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi v severním směru: |  |  |  |  | Ezm= | 35.6781 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | S | IV | 24.04
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 1.96 | 0.05 | 6 | 3 | 4.98
Typ2
Typ3
Typ4
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 4.98
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 0.33113
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | XI | S | 1
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmý = 0,9
0.9

## východ
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi východní stranou budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi ve Východnímsměru, je: | [5 empty] | 61.8856 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | V, Z | IV | 65.84
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 1.96 | 0.05 | 6 | 2 | 3.32
Typ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ4 |  |  |  |  | 0
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 3.32
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 0.33113
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | XI | V, Z | 0.95
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmá = 0,9
0.9

## jihovýchod
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi jihovýchodní stranou budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi v JV směru, je: | [5 empty] | 0 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | JV, JZ | IV | 84.33
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ4 |  |  |  |  | 0
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 0
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 0.33113
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | IV | JV, JZ | 0.73
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmá = 0,9
0.9

## jih
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi jižní stranou budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi v jižním směru, je: | [5 empty] | 0 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | J | IV | 88.42
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Typ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ4 |  |  |  |  | 0
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 0
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 0.33113
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | IV | J | 0.67
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmá = 0,9
0.9

## jihozápad
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi JZ stranou budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi v JZ směru, je: | [5 empty] | 0 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | JV, JZ | IV | 84.33
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ4 |  |  |  |  | 0
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 0
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 0.33113
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | IV | JV, JZ | 0.73
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmá = 0,9
0.9

## severovýchod
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi severovýchodní strany budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi v SV směru, je: | [5 empty] | 0 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | SV, SZ | IV | 38.3
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ2 |  |  |  |  | 0
Typ3 |  |  |  |  | 0
Typ4 |  |  |  |  | 0
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 0
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 1
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | XI | SV, SZ | 0.98
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmá = 0,9
0.9

## západ
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi západní stranou budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi ve Západním směru, je: | [5 empty] | 175.1536 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | V, Z | IV | 65.84
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 1.96 | 0.05 | 6 | 2 | 3.32
Typ2 | 8.25 | 0.08 | 13.35 | 1 | 7.182
Typ3 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0
Typ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 10.502
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, uvažuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 0.33113
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | IV | V, Z | 0.85
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmá = 0,9
0.9

## severozápad
Výpočet zisků transparentními konstrukcemi SZ stranou budovy | [7 empty] | Výpočet vychází ze vztahu:
Tepelný zisk transparentními konstrukcemi ve SZ směru, je: | [5 empty] | 0 | kWh.měs¯¹
Globální sluneční záření za měsíc
|  |  | světová strana | měsíc
Vybrat požadovanou možnost v Tab. 3 |  |  | SV, SZ | IV | 38.3
Typy oken
typy oken | plocha otvoru (m2) | tloušťka rámu (m) | délka rámu (m) | Počet oken (ks) | Transparentní plocha (m2)
Typ1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková plocha transparentních konstrukcí |  |  |  |  | 0
Celková propustnost slunečního záření
T1 - propustnost slunečního záření zasklení, viz tab. 4 |  |  |  | 3 | 0.73
T2 - znečištění zasklení, važuje se 0,9 |  |  |  |  | 0.9
T3 - činitel stínění okna, viz tab 5 |  |  | Dvojité sklo | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé | 0.504
T |  |  |  |  | 0.33113
Cm - činitel využití slunečního záření, viz Tab.6 |  |  | IV | SV, SZ | 0.98
Cn činitel korigující skutečnost, že dopad sl paprsků není kolmá = 0,9
0.9

## Tabulky
Měsíc | H | S | SV, SZ | V, Z | JV, JZ | J |  | Měsíc | S | SV, SZ | V, Z | JV, JZ | J
X | 52.74 | 10.36 | 14.06 | 32.23 | 57.61 | 71.57 |  | X | 1 | 0.95 | 0.85 | 0.73 | 0.67
XI | 25.53 | 5.52 | 6.98 | 15.87 | 31.99 | 41.07 |  | XI | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.81
XII | 18.62 | 4.03 | 5.09 | 11.18 | 23.86 | 30.95 |  | XII | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.95
I | 23.06 | 5.21 | 6.42 | 15.01 | 32.2 | 41.91 |  | I | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.95
II | 36.75 | 7.26 | 9.55 | 22.21 | 42.17 | 53.31 |  | II | 1 | 1 | 1 | 0.97 | 0.95
III | 76.12 | 15.6 | 23.25 | 48.89 | 76.16 | 89.73 |  | III | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.81
IV | 110.53 | 24.04 | 38.3 | 65.84 | 84.33 | 88.42 |  | IV | 1 | 0.98 | 0.85 | 0.73 | 0.67
EgV0 | 343.35 | 77.02 | 103.65 | 211.23 | 348.32 | 416.99 |  | Cmp | 1 | 0.97 | 0.91 | 0.84 | 0.8
Počet skel |  | 1 | 2 | 3
Propustnost T1 |  | 0.9 | 0.81 | 0.73
Druh zasklení |  |  |  | T3 | Stínící prvky |  | T3
Jednoduché sklo |  |  |  | 1 | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé |  | 0.56
Dvojité sklo |  |  |  | 0.9 | Vnitřní žaluzie lamely 45° střední barvy |  | 0.65
Jednoduché determální sklo |  |  |  | 0.7 | Vnitřní žaluzie lamely 45° tmavé |  | 0.75
Vnějsí determální sklo, vnitřní obyčejné |  |  |  | 0.6 | Vnitřní žaluzie lamely 45° světlé |  | 0.15
Reflexní sklo jednoduché, průměrná jakost |  |  |  | 0.7 | Vnější žaluzie lamely 45°, ven jasné, dovnitř tmavé |  | 0.13
Reflexní sklo dvojité, špičkové výrobky |  |  |  | 0.24 | Vnější markýzy, meziprostor větrán |  | 0.3
Vnější reflexní sklo průměrné jakosti, vnitřní obyčejné |  |  |  | 0.6 | Meziokenní žaluzie, prostor nevětrán |  | 0.5
Zdvojené reflexní sklo dobré jakosti |  |  |  | 0.3 | Reflexní záclony světlé, vnější reflexní vrstva |  | 0.6
Barevné vrstvy stříkané světlé |  |  |  | 0.8 | Závěsy: bavlna, umělá vlákna |  | 0.8
Barevné vrstvy stříkané střední |  |  |  | 0.7 | Reflexní záslony tmavé, vnější reflexní vrstva |  | 0.7
Reflexní folie tmavá |  |  |  | 0.25
Reflexní folie světláý |  |  |  | 0.42
Sklo s drátěnou vložkou |  |  |  | 0.8