## Slide 1
PREZENTACE K OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA TÉMA:
VÍCEÚČELOVÝ VÝROBNÍ OBJEKT
A PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
VYPRACOVAL: VÁCLAV PILÍK, 16026
VEDOUCÍ PRÁCE: ING. JIŘÍ ŠÁL, 6592
ČERVEN 2018
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

## Slide 2
OBSAH PREZENTACE:
VÝBĚR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
METODIKA PRÁCE
APLIKACE PRÁCE
DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKA
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

## Slide 3
VÝBĚR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
KROK 1: CHCI DĚLAT PROJEKT!
KROK 2: U KOHO?
KROK 3: CO BUDU DĚLAT?
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
zdroj:https://wallpapercave.com/civil-engineering-wallpapers

## Slide 4
KROK 3: CO BUDU DĚLAT – VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT – JAKÝ?
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
zdroj: http://www.smallofficeideas.com
zdroj: http://www.dsinteriors.in
zdroj: https://www.frasercoastchronicle.com.au
zdroj: http://www.interiordecodir.com
VÝROBA NÁBYTKU
ADMINISTRATIVA
PRODEJ NÁBYTKU
BYDLENÍ
2x prodejní plocha: 123 m2
200 m2
Výroba nábytku: 393 m2
Sklad: 208 m2
3 bytové jednotky 2+kk
6 osob
min.: 6 osob
10 osob
4 osoby
~ 10 zákazníků
Kanceláře: 107 m2

## Slide 5
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT – KDE?
Kraj: Jihočeský
Město: České Budějovice
Katastrální území: České Vrbné
Poz. č. parc.: 180/4 (1 891 m2)
Druh pozemku: ZPF – orná půda
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
zdroj: https://www.google.cz/maps/place/České+Budějovice/
zdroj: Vlastní
zdroj: vlastní

## Slide 6
VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT – ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
zdroj: http://www.c-budejovice.cz/uzemni-plan-mesta-ceske-budejovice

## Slide 7
METODIKA PRÁCE
Zadání práce
Konceptuální úvahy
Zpracování dat
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
VÁCLAV PILÍK, 16026
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
KOMUNIKACE
POZEMEK
VÝROBNÍ ČÁST
ADMINISTRATIVNÍ, PRODEJNÍ A BYTOVÁ ČÁST
DOMINANTNÍ FASÁDA
PARKOVIŠTĚ
ZÁSOBOVACÍ CESTA
-Projektová dokumentace pro vydání
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

## Slide 8
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
ZÁKLADY
ZÁKLADOVÝ PAS
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
LITÝ BETON
ZÁKLADOVÉ POMĚRY:
KENOZOIKUM: PÍSEK, ŠTĚRK / JÍLY
ZDROJ: geologicke-mapy.cz
NÁVRHOVÁ ÚNOSNOST ZEMINY: Rdt = 175 kPa
POUŽITÝ BETON: C 30/37 XC2

## Slide 9
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
SPODNÍ STAVBA
ZEMINA HUTNĚNÁ
ŠTĚRK 16/32 (150)
PODKLADNÍ BETON C20/25 + KARI SÍŤ (150)
OCHRANA PROTI SPODNÍ VODĚ A RADONU:
MODIFIKOVANÝ SBS ASFALTOVÝ PÁS SE SKLENĚNOU VLOŽKOU GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA (60)
zdroj: https://www.dek.cz/technicka-podpora/podlahy-na-terenu

## Slide 10
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
KONSTRUKCE HALY
zdroj: vlastní
ČERVENĚ: TUHÝ KONSTRUKČNÍ OCELOVÝ RÁM – PODÉLNÝ SYSTÉM
MODŘE: PŘÍČNÉ ZAVĚTROVÁNÍ OCELOVÁ ZTUŽIDLA

## Slide 11
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
PLÁŠŤ HALY
ROZNÁŠECÍ OCELOVÉ PROFILY + TRAPÉZOVÝ PLECH
LINIOVÝ SVĚTLÍK
zdroj: https://www.dek.cz/technicka-podpora/ploche-strechy
SÁDROKARTONOVÉ DĚLÍCÍ PŘÍČKY
OBVODOVÝ PLÁŠŤ
zdroj: https://www.halovesystemy.cz/sendvicove-izolacni-pur-panely-pur-panel-stena
PANEL TLOUŠŤKY: 150 mm
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0.241 W/M2k
zdroj: Svoboda Software TEPLO 2017 EDU, korekce k: konstrukce s běžnými tepelnými mosty

## Slide 12
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
HRUBÁ STAVBA
OBVODOVÉ ZDIVO
HELUZ STI 44 (440)
VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO
HELUZ P15 30 (300)
DĚLÍCÍ ZDIVO
HELUZ AKU 36,5 (365)
PŘÍČKY 1.NP
HELUZ 14; 11,5
PŘÍČKY 2.NP
SDK MONTOVANÉ
SCHODIŠTĚ PREFABRIKOVANÉ GOLDBECK
STROPY 1.NP PREFABRIKOVANÉ PANELY GOLDBECK SPG 320
STROPY 2.NP PREFABRIKOVANÉ PANELY GOLDBECK SPG 250
zdroj: vlastní
ŠEDÉ: ZDĚNÝ PŘÍČNÝ KONSTRUKČNÍ SYSTÉM
ŠIPKY: SMĚR ULOŽENÍ STROPNÍCH PANELŮ

## Slide 13
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
ZATEPLENÍ
zdroj: https://styrotrade.cz/de/produkty/fasady/izolace-pro-kontaktni-zateplovaci-systemy-etics
SOKL: XPS GF I (80 mm)
STĚNA: STYRO EPS 100 F (120 mm)
SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0.214 W/M2k
zdroj: Svoboda Software TEPLO 2017 EDU, korekce k: konstrukce s běžnými tepelnými mosty

## Slide 14
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
DOKONČOVACÍ PRÁCE
FASÁDNÍ OBKLAD
KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
VÝPLNĚ OTVORŮ
zdroj: http://www.macom-trade.cz/hlinikova-okna.php

## Slide 15
ZÁMKOVÁ DLAŽBA
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
DOKONČOVACÍ PRÁCE
SERVISNÍ ŽEBŘÍK
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

## Slide 16
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
VIZUALIZACE

## Slide 17
APLIKACE PRÁCE – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
VIZUALIZACE

## Slide 18
APLIKACE PRÁCE – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP
VÝROBA NÁBYTKU
PROVOZNÍ ČLENĚNÍ
SKLAD SUROVIN
HRUBÉ OPRACOVÁNÍ
MONTÁŽ
SKLAD VÝROBKŮ
ŠATNY
SOCIÁLNÍ
ZÁZEMÍ
VSTUPY
VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE
VJEZDOVÁ VRATA
NOUZOVÝ VÝCHOD
ÚNIKOVÉ CESTY

## Slide 19
APLIKACE PRÁCE – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP
ADMINISTRATIVA
ÚNIKOVÉ CESTY

## Slide 20
APLIKACE PRÁCE – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP
PRODEJ NÁBYTKU
HLAVNÍ VSTUP
WC ZÁKAZNÍCI
ÚNIKOVÉ CESTY

## Slide 21
APLIKACE PRÁCE – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP
BYDLENÍ
SAMOSTATNÝ VSTUP
BYT A
ÚNIKOVÉ CESTY

## Slide 22
APLIKACE PRÁCE – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 1.NP
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ
INSTALAČNÍ ŠACHTA
INSTALAČNÍ ŠACHTA
SLUŽEBNÍ SCHODIŠTĚ
SLUŽEBNÍ VÝTAH
VÝMĚNÍKOVÁ STANICE
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

## Slide 23
APLIKACE PRÁCE – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 2.NP
ADMINISTRATIVA
PRODEJNÍ ČÁST
BYDLENÍ
BYT C
BYT B
ÚNIKOVÉ CESTY

## Slide 24
DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKA
OD OPONENTA: ING. JAN PREM
OTÁZKA: U OBJEKTU NENÍ VYUŽITO DEŠŤOVÉ VODY A JE BEZEZBYTKU ODVEDENA DO SPLAŠKOVÉ KANALIZACE. JAK BY BYLO MOŽNÉ ODPADNÍ DEŠŤOVOU VODU EKOLOGICKY VYUŽÍT PŘI PROVOZU BUDOVY.
Pozn.: ODVÁDĚNÍ DEŠŤOVÉ VODY DO VEŘEJNÉ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE JE V ROZPORU SE ZÁKONEM Č. 274/2001 Sb. O VODOVODECH A KANALIZACÍCH.
Pozn.: V OKOLÍ POZEMKU JE PROKAZATELNĚ VEŘEJNÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE (ZÁKRES NA DOSTUPNÝCH MAPÁCH CHYBÍ)
ŘEŠENÍ:
VSAKOVACÍ DRÉNY NA SOUSEDNÍM POZEMKU (VZHLEDEM K OCHRANNÝM PÁSMŮM STUDNÍ A OKOLNÍ ZÁSTAVBĚ STÁVAJÍCÍ I PLÁNOVANÉ – PRAKTICKY NEREALIZOVATELNÉ)
VODA NA SPLACHOVÁNÍ: DEŠŤOVÁ VODA SVEDENA SVODY DO AKUMULAČNÍ NÁDRŽE S PŘEPADEM (PŘETÉKAJÍCÍ VODA SVEDENA DO VEŘEJNÉ KANALIZACE NEBO ALT. DO VSAKOVACÍCH DRÉN); AKUMULAČNÍ JÍMKA ŘEŠENA S ČEPRADLEM A FILTREM (NEJLÉPE UMÍSTĚNA DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI); PRO ROZVODY SPLACHOVACÍ VODY NUTNO MÍT SAMOSTATNÝ OKRUH VODY K ZP (PISOÁRY A GEBERITY); AKUMULAČNÍ JÍMKA VYBAVENA PLOVÁKEM A V PŘÍPADĚ POTŘEBY DOPOUŠTĚNA ČISTOU VODOU Z DOMOVNÍHO VODOVODU.
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

## Slide 25
POUŽITÉ ZDROJE OBRÁZKŮ V PREZENTACI:
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
https://wallpapercave.com/civil-engineering-wallpapers
http://www.dsinteriors.in/modular-home-furniture-manufacturers-in-mumbai.html
http://www.smallofficeideas.com/desk-placement-in-the-small-or-home-office/
https://www.frasercoastchronicle.com.au/news/everything-for-the-home/2743756/
http://www.interiordecodir.com/stunning-modern-interior-living-room-4325.html
https://www.google.cz/maps/place/České+Budějovice/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz
http://www.c-budejovice.cz/uzemni-plan-mesta-ceske-budejovice
https://www.dek.cz/technicka-podpora/podlahy-na-terenu
https://styrotrade.cz/de/produkty/fasady/izolace-pro-kontaktni-zateplovaci-systemy-etics
http://www.macom-trade.cz/hlinikova-okna.php

## Slide 26
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE:
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
A) vnitropodnikové materiály, statistiky, právní předpisy, normy, ověřené technologie, užitné vzory a další institucionální zdroje
ČESKO, 2006. Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). In: Sbírka zákonů České republiky. Dostupné 8. 4. 2018 na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183
ČESKO, 2001. Zákon č 185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Dostupné 8. 4. 2018 na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185
ČESKO, 1992. Zákon č 185 ze dne 19. února 1992 o ochraně přírody a krajiny. Dostupné 8. 4. 2018 na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-114
ČESKO, 2006. Vyhláška č. 499 ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb. Dostupné 8. 4. 2018 na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-499
ČESKO, 2009. Vyhláška č. 268 ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Dostupné 8. 4. 2018 na: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-268
B) knihy, kvalifikační práce
[1] NOVOTNÝ, Jan. Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník; konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník SPŠ stavebních. Praha: Nakladatelství Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86817-23-1
[2] HÁJEK, Petr. Konstrukce pozemních staveb 1 : nosné konstrukce I. Vyd. 3. Praha: Nakladatelství ČVUT, 1995. 260 s. ISBN 978-80-01-03589-4.
[3] NEUFERT, Ernst. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky, stavebníky, vyučující i studenty. 2.vyd. Praha: Consultinvest, 2000. ISBN 80-901486-6-2.
[4] REMEŠ, Josef, a kol. Stavební příručka, to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. Vyd. 2. Praha: Nakladatelství Grada Publishing, a.s., 2014. ISBN 978-80-247-5142-9 24
C) jiné
[5] JIRKA, Vladimír. Konstrukční systémy halových staveb. FA ČVUT Praha, 2006.
[6] JIRKA, Vladimír. Konstrukční systémy halových staveb, část druhá: Konstrukce namáhané převážně ohybem. FA ČVUT Praha, 2006.
[7] obrázek Land Rover (online); dne 2018-04-06, dostupné z: http://www.caricos.com/cars/l/land_rover/2013_range_rover/1920x1080/111.html?
[8] Technická příručka pro projektanty a stavitele od firmy Heluz; Heluz cihlářský průmysl v.o.s., 9 vydání, březen 2014
[9] katalog DEK 2017; DEK a. s., 2017
[10] vzorník odstínů barev (online); dne 2018-04-09, dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzorn%C3%ADk_barev_RAL
[11] katalogový list PUR stěnových panelů (online); dne 2018-04-09, dostupné z: http://www.halovesystemy.cz/sendvicove-izolacni-pur-panely-pur-panel-stena#.WsnV1IhuaUn
[12] katalogový list stropních panelů SPG 320 (online); dne 2018-04-09, dostupné z: http://www.stropsystem.cz/assets/Uploads/Stropy-detaily-PDF/spg320n.pdf
[13] katalogový list stropních panelů SPG 250 (online); dne 2018-04-09, dostupné z: http://www.stropsystem.cz/assets/Uploads/Stropy-detaily-PDF/spg250n.pdf
[14] katalogový list DEK - podlahy (online); dne 2018-04-09, dostupné z: https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=968939594
[15] katalogový list DEK - podlahy (online); dne 2018-04-09, dostupné z https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=808089162
[16] katalogový list DEK - podlahy (online); dne 2018-04-09, dostupné z https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=767789579
[17] katalogový list DEK - podlahy (online); dne 2018-04-09, dostupné z https://www.dek.cz/get_dokument.php?id=496620

## Slide 27
DĚKUJI ZA POZORNOST
DOTAZY?
VÁCLAV PILÍK, 16026
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
LETNÍ SEMESTR 2018
BAK_BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
PREZENTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE