## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Novostavba RD s nízkou spotřebou energie
Vedoucí BP : Ing. Blanka Pelánková
Oponent BP : Ing. Milena Štanclová
Tomáš Pěnička ( 15 854 )

## Slide 2: Osnova
1. Úvod
2. Cíl práce
3. Metodika práce
4. Aplikační část
4.1 Vizualizace
4.2 Dispoziční členění
4.3 Stavebně-technické detaily
5. Tepelně-technické posouzení navržených konstrukcí a budovy jako celku
5.1 Hranice vytápěného prostoru
5.2 Tepelně-technické vyhodnocení výsledků
6. Otázky vedoucího práce
7. Závěr a poděkování

## Slide 3: 1. Úvod
energeticky nenáročné stavby
stavebnictví a jeho vliv na naše každodenní okolí
stavba není ,,výrobkem´´ na pár let
životní fáze stavby z dlouhodobého hlediska
ekologie

## Slide 4: 2. Cíl práce
Návrh konkrétního architektonického a stavebně-konstrukčního řešení objektu s nízkou spotřebou energie
Projektová dokumentace v rozsahu ke stavebnímu povolení
Vyhodnocení a posouzení tepelně-technických charakteristik navržených konstrukcí i budovy jako celku

## Slide 5: 3. Metodika práce
Metoda sběru informací
- Nastudování odborné a doporučené literatury
- Volba vhodného pozemku s ohledem na orientaci vůči světovým stranám
- Územní plán města
- Radonový průzkum
- Geologický a hydro-geologický průzkum
- Místní šetření – vedení inženýrských sítí
Metoda zpracování informací
- Zpracování textové části BP
- Vypracování PD pro stavební povolení
Metoda vyhodnocení informací
- Teplo 2014 EDU
- Energie 2015 EDU
- Ztráty , STOP 2009

## Slide 6: 4. Aplikační část – Návrh rodinného domu
  Hlavní zásady navrhování energeticky úsporných budov:
  Orientace budovy vůči světovým stranám
  Faktor tvaru budovy
Dispoziční členění
Architektonické řešení
Územní plán města Třešť
Konstrukční a materiálové řešení
Stavebně-konstrukční řešení
Výběr a volba vhodných materiálů dle technických vlastností
Technické zařízení budovy
Vzduchotechnika
Zdroj vytápění
Využití přípojky vody z vrtané studny

## Slide 7: 4. Aplikační část – Identifikační údaje stavby
Lokalita : město Třešť (Kraj Vysočina)
Počet podlaží : 2 nadzemní podlaží
Zastavěná plocha objektu : 148,4m2

## Slide 8: 4.1 Vizualizace
Jiho-východ
Jiho-západ
Severo-západ
Severo-východ

## Slide 9: 4.2 Dispoziční členění
Půdorys 1.NP – Denní (obytná) zóna

## Slide 10: 4.2 Dispoziční členění
Půdorys 2.NP – Noční (tichá) zóna

## Slide 11: 4.3 Stavebně-technické detaily
A) Podlaha na terénu

## Slide 12: 4.3 Stavebně-technické detaily
B) Obvodová stěna

## Slide 13: 4.3 Stavebně-technické detaily
C) Střešní plášť

## Slide 14: 4.3 Stavebně-technické detaily
D) Osazení výplní otvorů

## Slide 15: 5. Tepelně-technické posouzení navržených konstrukcí a budovy jako celku
Pro vyhodnocování tepelně-technických charakteristik navrhovaných kcí, bylo použito programů od Svoboda software, a to:
Teplo 2014 EDU
Energie 2015 EDU
Ztráty , STOP 2009

## Slide 16: 5.1 Hranice vytápěného prostoru
půdorys 1.NP půdorys 2.NP
Půdorys 1.NP
Půdorys 2.NP

## Slide 17: 5.1 Hranice vytápěného prostoru
Řez A-A
Řez C-C

## Slide 18: 5.2 Tepelně-technické vyhodnocení výsledků
Posouzení a vyhodnocení jednotlivých konstrukcí
- V programu Teplo 2014 Edu
- Posuzované konstrukce splňují doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro nízkoenergetické domy.
Posouzení energetické náročnosti budovy
- V programu Energie 2015 Edu
- Z hlediska energetické náročnosti spadá do třídy RD 25NE
Posouzení tepelných ztrát objektu
- V programu Ztráty , STOP 2009
- Byly zjištěny minimální tepelné ztráty objektu
Energetický štítek obálky budovy
- Hodnocená obálka budovy je zařazena do skupiny A – velmi úsporná.

## Slide 19: 6. Otázky vedoucího BP
1. Čím se liší pasivní dům od nízkoenergetického?
Nízkoenergetické budovy
objekty s nízkou potřebou tepla na vytápění
danému požadavku je dosahováno zejména vhodně navrženými stavebními konstrukcemi, tvořícími obálku budovy
pro nízkoenergetické budovy je v současnosti požadovaná hodnota měrné roční potřeby tepla na vytápění 50kWh/(m2. a)
díky vývoji a ochraně životního prostředí, lze tedy předpokládat, že se v budoucnu toto kritérium ještě zpřísní
nízkoenergetické domy dále využívají způsoby získávání energie z obnovitelných zdrojů a jsou vybaveny vzduchotechnickým systémem nuceného větrání

## Slide 20: 6. Otázky vedoucího BP
1. Čím se liší pasivní dům od nízkoenergetického?
Pasivní budovy
Pasivní budovy se vyznačují minimalizovanou potřebou energie pro zajištění požadovaného stavu vnitřního prostředí a rovněž minimalizovanou potřebou primární energie z neobnovitelných zdrojů na provoz těchto budov
Měrná roční potřeba tepla na vytápění je nižší než 15kWh/(m2. a). Celkové množství dodané primární energie, u tohoto typu budov, nesmí překročit 120 kWh/(m2. a)
Jednou z nejdůležitějších vlastností takto navrhovaných objektů je průvzdušnost respektive neprůvzdušnost celkové obálky budovy. Jde o celkovou intenzitu výměny vzduchu ( n50 ), která se zkoumá při tlakovém rozdílu 50Pa a nesmí překročit hodnotu n50= 0,6 h-1. Tato vlastnost je zkoumána tzv. Blower door testem

## Slide 21: 6. Otázky vedoucího BP
2. Jak je zajištěna vzduchotěsnost desek OSB ve skladbě střechy?
- bednění z desek OSB se často používá jako hlavní vzduchotěsnící vrstva umístěná v konstrukci blízko vnitřního líce
- toto bednění současně zajišťuje i prostorovou tuhost konstrukce a při vhodné skladbě dalších vrstev může rovněž plnit funkci parozábrany (jedna vrstva tedy plní tři funkce)
-vzduchotěsnost spár mezi deskami se zpravidla zajišťuje přelepením speciální lepicí páskou, konkrétně páskou ISOCELL AIRSTOP š.50-60mm
-použitím OSB desek se spojením na P+D a dodatečným přelepením spojů, je dosaženo velmi dobré úrovně vzduchotěsnosti, což vyplývá ze statistické analýzy měření výsledků

## Slide 22: 7. Závěr
Navrhovaný rodinný dům je koncipován jako nízkoenergetický objekt
dosažená hodnota měrné potřeby tepla ≤ 25 kWh/m2.rok dle TNI 73 0331.
Obvodové konstrukce (stěny, stropy, střechy, podlahy na terénu) splňují s rezervou požadavky normy ČSN 73 0540:2011.

## Slide 23: Děkuji za pozornost