## Slide 1: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Technologie tlumení hluku pomocí tlumičů
Autor : Martin Dvořák
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Hrubý, CSc. Oponent:Ing. Marcel Gause

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Využití dovedností v práci
Rozšíření znalostí v daném problému
Konstruování

## Slide 3: Cíl práce
Analyzovat používané technologie tlumení hluku.
Zhodnotit vlastnosti tlumičů.
Posoudit možnosti využití získaných poznatků při konstrukci tlumičů

## Slide 4: Výzkumný problém
Konstrukční řešení
Měření útlumu hluku

## Slide 5: Teoreticko – metodolická část
Buňkový tlumič
- pozinkovaný plech
- absorpční materiál (skelná vata)
- děrovaný pozinkovaný plech

## Slide 6: Aplikační část
Montáž tlumičů v tunelu Blanka

## Slide 7: Aplikační část
Montáž tlumičů v metru

## Slide 8: Aplikační část
Tlumící stěna BV – TH 6.2

## Slide 9: Diskuze a návrh opatření
Jiné konstrukční řešení
Různé pohltivé materiál
Izolování ventilátorů

## Slide 10: Závěr
Splnění konstrukčních parametrů
Splnění cíle
Rozšíření znalostí

## Slide 11: Děkuji za pozornost

## Slide 12: Doplňující dotazy
Můžete v návaznosti na normované hodnoty, publikované v kapitole 4.2.4 na straně 30, uvést pro porovnání konkrétně naměřené hodnoty akustického zatížení ve zmiňovaných lokalitách tunelového komplexu Blanka (pokud jsou Vám k dispozici)?