## Slide 1: Energetická účinnost chladicích zařízení
Vypracoval: Petr Kudláček
Vedoucí práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Lukáš Manoch
Bakalářská práce

## Slide 2: Cíl práce
Cílem této práce je uvést obecně do problematiky chlazení, stanovení stupně energetické náročnosti konkrétního chladicího boxu, tedy zhodnocení současného stavu, a následně vhodnými opatřeními energetickou náročnost chladicího boxu zlepšit.
Výzkumný problém
zlepšení energetické účinnosti konkrétního profesionálního chladicího boxu.

## Slide 3: Metodika práce
Měření
Metoda sběru dat
Obecně uznávané metody měření
Návrhy opatření
3D modelování
Výroba prototypu
Výměna komponent (ventilátory)
3/15

## Slide 4: Teoretická část
Co znamená energetická účinnost
Přístup k energetické účinnosti
Klimaticko-energetický balíček, legislativa EU
Legislativa k vyhodnocování třídy energetické účinnosti
Základní požívané principy chlazení
  Kompresorové chlazení
  Absorpční chlazení
  Termoelektrické chlazení
Opatření ke zvýšení energetické účinnosti
Energetický audit
4/15

## Slide 5: Aplikační část
Energetický audit
  Měření č.1
  Měření č.2
  Měření č.3
  Analýza tepelných ztrát pomocí termokamery
Aplikace navrženého opatření a následné testování
  Opatření 1 – návrh a výroba modelu kanálu
  Opatření 2 - výměna stávajících ventilátorů za úspornější
  Měření č.4
  Měření č.5

## Slide 6: Energetický audit
  Měření č.1, třída energetické účinnosti D.
  Měření č.2, třída energetické účinnosti E.
  Měření č.3, třída energetické účinnosti F.
  Při všech měřeních neodpovídala nastavená teplota skutečné teplotě uvnitř zařízení → nebylo dosaženo požadovaného efektu.
  Při analýze tepelných ztrát pomocí termokamery nebyly nalezeny žádné větší teplené úniky.

## Slide 7: Energetický audit
Průběh naměřených teplot při měření spotřeby energie.

## Slide 8: Energetický audit
Rozložení teplot uvnitř chladicího boxu .

## Slide 9: Analýza tepelných ztrát pomocí termokamery

## Slide 10: Opatření 1 – návrh a výroba modelu kanálu
Sací kanál, který má zajistit rovnoměrnější rozložení vnitřní teploty.

## Slide 11: Opatření 2 - výměna stávajících ventilátorů za úspornější
Stávající dva ventilátory o celkovém příkonu 32W nahrazeny třemi ventilátory o celkovém příkonu 13,2W.
Dosažení lepší cirkulace vzduchu pomocí tří ventilátorů.
Snížení spotřeby energie.

## Slide 12: Měření spotřeby energie po aplikaci vhodných opatření
Měření č.4, třída energetické účinnosti C.
Měření č.5, třída energetické účinnosti C.

## Slide 13: Měření spotřeby energie po aplikaci vhodných opatření
Rozložení teplot uvnitř chladicího boxu po aplikaci vhodných opatření.

## Slide 14: Diskuze výsledků
Snížení spotřeby energie a to takřka o 48%, což představuje postup z energetické třídy F na třídu C.
Rovnoměrné rozložení vnitřní teploty.

## Slide 15: Závěr
Byla splněná teoretická část
Proveden energetický audit
Byly navrženy a aplikovány opatření
Ověřeno zlepšení dalším měřením
Diskuze výsledků

## Slide 16
DĚKUJI ZA POZORNOST