## Slide 1: Návrh fotovoltaického systému
Autor práce: Petr Jirků
Vedoucí práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Monika Karková, PhD.
České Budějovice, červen 2018
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Slunce: “nevyčerpatelný“ zdroj energie
Solární energie = čistá energie
Instalace solární elektrárny v budoucnu na mém domově

## Slide 3: Cíl práce
Práce je věnována problematice navrhování fotovoltaických systémů s ohledem na různé řešení solárních elektráren a jejich ekonomické zhodnocení. Modelový případ bude uvažovat využití střešní plochy rodinného domu.

## Slide 4: Legislativní rámec provozování fotovoltaické elektrárny
Od 1.2.2016 je v platnosti vyhláška o připojování č. 16/2016 Sb.
Vyhláška zavádí nový druh výroben elektřiny, nazýváme jej tzv. mikrozdrojem. Díky novele § 3 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., energetického zákona.
je možné vyrábět elektřinu ze slunce a být připojen na distribuční soustavu bez licence od ERÚ, při dodržení několika základních pravidel.
Jedním z nich je, že instalovaný výkon soustavy nesmí být vyšší než 10kW, dalším pravidlem je, že ve stejném odběrném místě nesmí být připojena solární elektrárna, která je provozovaná pod licencí.

## Slide 5: Podmínky získání dotace
Podoblast podpory C.3.4 – FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků.
Minimální využitelný zisk systému musí být 1 700 kWh∙rok-1.
Systém musí být navržen tak, aby umožňoval akumulaci přebytků energie ve formě tepelné energie. Minimální měrný objem instalovaného zásobníku teplé vody nebo akumulační nádrže je 80 l∙kWp-1 instalovaného výkonu.
Systém může mít maximální instalovaný výkon 10 kWp.
V místě výroby musí být míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby minimálně
70 % z celkového teoretického zisku systému.
Výše dotace v tomto případě: až 55 tisíc

## Slide 6: Návrh řešení
Hlavní kritéria pro správné zvolení rozměrů elektrárny a technologie panelů (monokrystalické, polykrystalické a amorfní panely)
Rozměry užitné plochy střechy
Zhodnocení lokality

## Slide 7: Zvolení výrobce dle TIER 1
Hanwha Q Cells:
-6. místo v žebříčku
-Výrobní objem: 4800 MW/rok

## Slide 8: Roční produkce energie
Chart: Měsíc
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
Em | 63.1 | 107 | 203 | 267 | 277 | 272 | 277 | 261 | 203 | 153 | 74.1 | 55.1
Em: Průměrná měsíční produkce elektrické energie (kWh)

## Slide 9: Ekonomické zhodnocení
Položka | Cena [Kč]
Panely 9*Q Cells 270Wp | 37 800
Sunny boy 2.5 + komponenty | 25 150
WATTrouter + řízení | 12 100
Kabely | 5 000
Práce + doprava | 15 000
Projekt + administrativa | 15 000
Konstrukce + střešní háky, vruty | 10 000
Dotace | -55 000
Celkem | 65 050

## Slide 10: Diskuse výsledků
Návratnost za 7 let
Teoretická výnosnost za 20 let: 147tisíc
Možné nepřesnosti ve výpočtu z důvodů vysokého a nízkého tarifu

## Slide 11: Návrhy opatření
Nikdy nevyrábět více, než je odběr domácnosti
Snížení počtu panelů, zajištění minimálního odběru a možnosti použití systému bez wattrouteru a administrativy

## Slide 12: Děkuji za pozornost

## Slide 13: Doplňující dotazy oponenta
Podle jakých kritérií se volí počet solárních panelů? Existuje nějaký konkrétní vzorec pro výpočet, jestli ano, proč jste ho nepoužil?