## Slide 1: Požadavky na vytápění RD
Markéta Píchová, UČO 26875
Vedoucí práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.

## Slide 2: Výběr daného tématu
spojitost s profesí
celkový osobní zájem o tématiku energetiky a úspory energií
aplikace teoretických znalostí na výpočet konkrétního objektu

## Slide 3: Cíl bakalářské práce
výpočet tepelné ztráty konkrétního objektu
výběr vhodného topného zdroje pro daný objekt
krbová vložka s teplovodním výměníkem versus tepelné čerpadlo vzduch/voda
náklady na vytápění objektu, údržba soustavy, životnost, ekologie

## Slide 4: Výzkumné otázky
zhodnocení aktuální situace na poli vytápění lidských obydlí
princip funkce krbové vložky s výměníkem a tepelného čerpadla
výpočet tepelné ztráty rodinného domu dle normy ČSN EN 12831-1

## Slide 5: Metodika práce
výpočet tepelné ztráty domu dle normy
stanovení přibližných parametrů topných zdrojů
oslovení dodavatelů a žádost o cenovou nabídku topného zdroje
porovnání cenových nabídek a vlastností produktů
výpočet nákladů na vytápění RD za situace stávající a v případě použití obou variant topných zařízení v horizontu 10 let
výběr nejlepšího řešení a argumentace

## Slide 6: Výsledky bakalářské práce
analyzované parametry – pořizovací náklady, náklady na provoz a údržbu, náročnost obsluhy zařízení, prašnost, závislost na elektrické síti, legislativa, možnost státní dotace
tepelné čerpadlo vzduch/voda předčí krbovou vložku s výměníkem
Výhody TČ: bezobslužnost, ekologičnost, čistota provozu, levný provoz, vhodné pro nízké teplotní spády (podlahové vytápění)

## Slide 7: Závěrečné shrnutí
výběr topného zařízení je závislý na charakteru objektu a lokalitě
tepelné čerpadlo je efektivní, ekologický, ekonomický topný zdroj

## Slide 8: Prostor na otázky

## Slide 9: Zdroje a poděkování
ČSN EN 12381-1
https://libguides.ncirl.ie/examsguide/shortanswerquestions
Děkuji za pozornost!