## Slide 1: Požadavky na vytápění RD
Bakalářská práce
2023 Vypracoval: Marek Vávra
Vedoucí práce: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.

## Slide 2: Cíl práce
Cílem bakalářské práce je spočtení energetické náročnosti vytápění pro konkrétní RD, zpracování řešení vytápění variantně tepelným čerpadlem a krbovou vložkou s tepelným výměníkem. Dosažené výsledky budou porovnány s zhodnoceny.

## Slide 3: Úvod do problému
Tepelná čerpadla
  Ekologický princip
  Jednoduchá údržba
  Vyšší pořizovací cena
Krbové vložky
  Princip spalování paliva
  Náročnější údržba
  Nižší pořizovací cena

## Slide 4: Tepelná čerpadla
Druhy tepelných čerpadel
  Vzduch/vzduch
  Vzduch/voda
  Voda/voda
  Země/voda

## Slide 5: Krbové vložky
Druhy krbových vložek
  Sálavá krbová vložka
  Teplovzdušná krbová vložka
  Teplovodní krbová vložka

## Slide 6: Topné systémy
Radiátory
  Vyšší teplota topné vody (60-80 ℃)
  Menší topná plocha
  Jednodušší opravy
Podlahová topení
  Nižší teplota topné vody (~35 ℃)
  Větší topná plocha
  Výrazně náročnější opravy

## Slide 7: Popis objektu
Víkendová chalupa
Jihočeský kraj
681 m.n.m.
260 m2
11 místností

## Slide 8: Návrhový tepelný výkon
Návrhový tepelný výkon
[W]

## Slide 9: Tepelná ztráta
Tepelná ztráta prostupem tepla
Tepelná ztráta větráním
Zátopový výkon
Tepelné zisky ve vytápěném prostoru
ϕgain,i = 0

## Slide 10: Návrh tepelného čerpadla
Typ čerpadla
Země/voda EcoPart 612M (SVT 30975)
Investiční náklady (pořizovací cena, výkopové práce, apod.)
367 270 kč
Provozní náklady víkendového používání
7 234 kč

## Slide 11: Návrh krbové vložky
Typ krbové vložky
FERGUSS FG 20 s tepelným výměníkem
Investiční náklady (pořizovací cena, další úpravy, napojení na systém, apod.)
128 420 kč
Provozní náklady víkendového používání
5 998 kč

## Slide 12: Návratnosti investice
Chart: Návratnost investic
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Tepelné čerpadlo | 290507 | 257744 | 224981 | 192218 | 159455 | 126692 | 93929 | 61166 | 28403 | -4360 | -37123 | -69886 | -102649 | -135412
Krbová vložka | 134418 | 100416 | 66414 | 32412 | -1590 | -35592 | -69594 | -103596 | -137598 | -171600 | -205602 | -239604 | -273606 | -307608
Kotel na tuhá paliva | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000

## Slide 13: Děkuji za pozornost!

## Slide 14: Prostor pro dotazy