## Slide 1
Zpracovatel: Vladimír Bezděkovský
Studijní obor: Pozemní stavby
Rok: ZS 2022
Vedoucí práce: Ing. Aleš Kaňkovský
Škola: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Pension s celoročním provozem
Bakalářská práce

## Slide 2: Obsah:
Cíl práce
Stavebně konstrukční řešení
Závěrečné shrnutí výzkumných otázek
Výzkumné otázky
Doplňující otázka 1
Doplňující otázka 2
Doplňující otázka 3
Popis pensionu

## Slide 3
Vytvoření:
architektonické studie
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
Vyřešení:
výzkumných otázek:
Cíl práce:
1. Variantní studie ploché a šikmé vegetační střechy v rámci stávajícího návrhu objektu pensionu.
2. Multikriteriální posouzení a vyhodnocení variantního návrhu studie ploché a šikmé vegetační střechy.

## Slide 4
slide: lokalizace projektu (širší vztahy – regionální, v sídle)
slovně: co + cíl + co mě k tomu vedlo + možno i osnova prezentace
Např: Tématem mé ateliérové tvorby bylo řešení mateřské školy v Mariánských lázních. Na toto téma jsem navázala v řešení bakalářské práce výzkumnými otázkami … . Jejich cílem bylo …
Cíl práce:
Popis objektu - lokalizace

## Slide 5
Název stavby: PENZION S CELOROČNÍM PROVOZEM Obec: Dasný
Číslo parcely: 89
Místo stavby: ČR, Jihočeský kraj, Dasný, k.ú. Dasný
Stavební úřad: České Budějovice
Zastavěná plocha pensionu: 556,5 m2
Zpevněná plocha (NAP):
Zpevněná plocha (zámková dlažba): 556,5 m2
Zastavěná plocha (zatravňovací dlaždice): 100,3 m2
Plocha vegetace
Popis objektu - situace

## Slide 6
Popis objektu - dispoziční řešení
1.NP

## Slide 7
2.NP
Popis objektu - dispoziční řešení

## Slide 8
Popis objektu - vizualizace

## Slide 9
Základové pasy: beton C 20/25
Základová železobetonová deska: beton C 25/30
Konstrukční systém: stěnový, obousměrný
Svislý nosný obvodový systém: Porotherm 50 EKO+ Profi
Vnitřní nosný systém: Porotherm 30 Profi
Příčky: Porotherm 17,5 AKU
Stropní konstrukce: Spiroll tl. 300 mm
Střecha: šikmá (skládaná krytina, vegetační)
      : plochá (pochozí, vegetační)
Schodiště: železobetonové monolitické
Stavebně konstrukční řešení

## Slide 10
slide: 1. výzkumná otázka (znění) + postup a řešení
slovně: popsat způsob řešení a výsledky
Např: Mojí první výzkumnou otázkou bylo řešení … Pro její zpracování jsem sestavil dotazník, který vyplnilo v časovém období od-do xy respondentů. Výsledky dotazníkového šetření ukázaly …, proto jsem jako opatření navrhl …
„Variantní studie ploché a šikmé střechy v rámci stávajícího návrhu objektu pensionu.“
Výzkumné otázky
Výzkumná otázka č. 1
A. PLOCHÁ STŘECHA
Vegetační střecha úsporná – Isover | Vegetační louka – Isover | Systémem ECOSEDUM®PACK
B. ŠIKMÁ STŘECHA
Šikmá vegetační střecha ECOSEDUM®PACK | Šikmá vegetační střecha Isover

## Slide 11
Porovnání tepelného odporu a součinitele prostupu tepla - plochá
Zdroj: vlastní zpracování, dle programu teplo 2017
A. | Vegetační střecha úsporná – Isover | Vegetační louka - Isover | Systémem ECOSEDUM®PACK
Tepelný odpor konstrukce | 6,888 [m2.K/W] | 6,143 [m2.K/W] | 9,766 [m2.K/W]
Součinitel prostupu tepla | 0,142 [W/m2.K] | 0,159 [W/m2.K] | 0,101 [W/m2.K]
Zatížení skladby | 6,408 [kN/m2] | 11,748 [kN/m2] | 12,677 [kN/m2]
Celková cena | 67 500 Kč | 95 625 Kč | 209 025 Kč

## Slide 12
Tabulka č. 13 – Porovnání tepelného odporu a součinitele prostupu tepla - šikmá
Zdroj: vlastní zpracování, dle programu Teplo 2017
B. | Šikmá vegetační střecha - ECOSEDUM®PACK | Šikmá vegetační střecha Isover
Tepelný odpor konstrukce | 4,305 [m2.K/W] | 4,305 [m2.K/W]
Součinitel prostupu tepla | 0,222 [W/m2.K] | 0,222 [W/m2.K]
Zatížení skladby | 8,949 [kN/m2] | 3,716 [kN/m2]
Celková cena | 471 932 Kč | 317 500 Kč

## Slide 13
slide: 2. výzkumná otázka (znění) + postup a řešení
slovně: popsat způsob řešení a výsledky
„Multikriteriální posouzení a vyhodnocení variantního návrhu vegetačních střech, dle tepelného odporu konstrukce a součinitele prostupu tepla.“
Výzkumná otázka č. 2
Výzkumné otázky
Výzkumné otázky
Tepelný odpor konstrukce | Součinitel prostupu tepla | Zatížení skladby | Celková cena

## Slide 14
Posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska šíření tepla a vodní páry u ploché střechy (navrhovaný stav)
Vegetační střecha úsporná – Isover | Vegetační louka - Isover | Systémem ECOSEDUM®PACK
Posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska šíření tepla a vodní páry u ploché střechy (navrhovaný stav)
Vegetační střecha úsporná – Isover | Vegetační louka - Isover | Systémem ECOSEDUM®PACK
Posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska finanční náročnosti pořízení i plošnému zatížení 1m2

## Slide 15
Systémem ECOSEDUM®PACK | Šikmá vegetační střecha Isover
Posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska šíření tepla a vodní páry u šikmé střechy (navrhovaný stav)
Systémem ECOSEDUM®PACK | Šikmá vegetační střecha Isover
Posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska finanční náročnosti pořízení i plošnému zatížení 1m2
Systémem ECOSEDUM®PACK | Šikmá vegetační střecha Isover

## Slide 16
Návrh 3 variant ploché střechy a 2 variant šikmé střechy. (vegetační střecha)
slide: shrnutí; závěr
slovně: popsat způsob řešení a výsledky
Např: V rámci řešení bakalářské práce jsem zpracoval … s výsledkem … . Tyto výsledky jsou/nejsou využitelné v praxi … a budou poskytnuty …
Závěrečné shrnutí výzkumných otázek
Volba ploché střechy: Vegetační střecha úsporná – Isover
Dle multikriteriálního hodnocení zvolena:
Volba šikmé střechy: Šikmá vegetační střecha Isover

## Slide 17
DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST.

## Slide 18
Doplňující otázka 1
„Jakým způsobem by jste řešil návaznost v místě šikmé vegetační střechy a šikmé střechy s pálenou krytinou?“
Ing. Aleš Kaňkovský
2
1
Skladba 1:
Pálená taška Bramac 38,5 mm
Latě 60 mm
Kontralatě 60 mm
Paropropustná folie 1,5 mm
Krokev 200 mm
Skladba 2:
Vegetace max 150 mm
Substrát 80 mm
Vertex G120 2 mm
Zpevněná deska Isover 50 mm
Drenážní zpomalovač 6 mm
Hydroizolaze Urbanscape 5 mm
Bednění 35 mm
Kontralatě 60 mm
Pojistná hydroizolace 1,5 mm
Krokev 200 mm

## Slide 19
Doplňující otázka 1
„Jakým způsobem by jste řešil návaznost v místě šikmé vegetační střechy a šikmé střechy s pálenou krytinou?“
Ing. Aleš Kaňkovský
2
1

## Slide 20
Doplňující otázka 2
„Při betonáži spár stropních panelů - jaká je doporučená dodatečná výztuž panelů?“
Ing. Michal Lávička
Panel Spiroll
Zálivkový beton – C20/25
Výztuž ø 8 mm – B505B

## Slide 21
„Vegetační část střechy - zde je sklon podkladu vyspádován do vpusti, tedy bude docházek k odvodu vody a tím k vysoušení rašeliny. Zvažoval jste zavlažovací systém? Je zapotřebí? Pokud byste ho navrhoval jak a proč?
Ing. Michal Lávička
Doplňující otázka 3

## Slide 22
KONEC PREZENTACE.
Děkuji, Vám za Vaši pozornost.

## Slide 23
VLASTNÍ ZDROJE
VIZUALIZACE - PROGRAM LUMION
https://www.google.com
LOGO ISOVER
LOGO ECOSEDUMPACK
POUŽITÉ ZDROJE.