## Slide 1: VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ
PREZENTACE K OBHAJOBĚ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE NA TÉMA:
Rodinný dům v pasivním standardu
Vypracoval: Jan Toufar
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent: Ing. Martina Procházková

## Slide 2
Obsah:
CÍL PRÁCE
VÝBĚR LOKALITY
SITUACE
DISPOZICE
VIZUALIZACE
TEXTOVÁ ČÁST
APLIKAČNÍ ČÁST
OTÁZKY VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
OTÁZKY OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 3
Cíl práce:
Ověření schopností studenta navrhnout a zpracovat projekt pasivního rodinného domu na úrovni DSP
Výběr vhodného zdroje tepla pro navrhovaný rodinný dům
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 4: Výběr lokality:
Město Blatná
Počet obyvatel: 6583
Městská část Vinice
Severní část Blatné
Severní strana - veřejná komunikace a inženýrské sítě
Pozemek je nezastavěný
Územní plán – stavby pro bydlení
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 5: Situace
Stavební pozemky p.č. 896/112 a p.č. 896/113
Celková výměra pozemku 821m2
RD umístěn severní polovině pozemku
Severovýchodní roh – kryté stání pro osobní automobil
Severní strana – vstup a vjezd na pozemek
Východní, západní a jižní strany sousedí se stávající zástavbou rodinných domů
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 6: Dispozice – 1.NP
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 7: Dispozice – 2.NP
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 8: Vizualizace:
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 9: Teoretická část:
Možnosti vytápění pasivního rodinného domu
Kotle na tuhá paliva – uhlí, dřevo, dřevěné štěpky, pelety, brikety,
Plynové kotle – bioplyn, kondenzační kotle, nízkoteplotní kotle
Elektrokotle
Tepelná čerpadla – jednotlivé varianty tepelných čerpadel
Solární systémy
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 10: Aplikační část:
Případové návrhy tepelného zdroje pro pasivní rodinný dům
Tepelné čerpadlo vzduch – voda
Tepelné čerpadlo země – voda
Kondenzační plynový kotel
Elektrokotel
Kotel na dřevěné pelety
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 11: Aplikační část:
Výsledky:
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 12: Doplňující dotazy vedoucího bakalářské práce:
Bude pro čerpadlo vzduch-voda potřeba vypracovat hlukovou studii?
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 13: Doplňující dotazy oponenta bakalářské práce:
Jak by jste řešil ochranu proti radonu pro střední radonový index v případě použití podlahového vytápění ve skladbě podlahy na terénu?
Jakými dalšími způsoby je možné provést zavětrování střešní konstrukce krovu?
Může být spodní pás příhradového vazníku tlačený? Pokud ano, jak by jste zamezil klopení spodního pásu příhradového vazníku?
Jaká je maximální osová vzdálenost třmínků ve věnci dle konstrukčních zásad?
Jaká je obecně minimální nezámrzná hloubka základové spáry? Jaká je minimální nezámrzná hloubka v jílovitých zeminách?
Bude betonová mazanina v podlahách vyztužená? Pokud ano, v jaké výšce ji uložíte?
Jak je vyřešeno osazení okenních otvorů v obvodových stěnách vzhledem k tepelné izolaci? Z půdorysů toto není zcela zřejmé.
Jak jsou vedeny svody pro odvod dešťové vody z terasy?
Jak budou osazeny šrouby do zdiva, kotvící kotevní plech pro krokev pergoly, tzn. jaká je poloha šroubů vůči kotevnímu plechu?
Podle jakého kritéria se zjednodušeně navrhuje výška základových pasů/patek z prostého betonu?
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ

## Slide 14: Děkuji za pozornost.
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV TECHNICKO-TECHNOLOGICKÝ