## Slide 1: ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vysoká škola technická a ekonomická
Ústav technicko-technologický
Autor bakalářské práce: Kristýna Pešková
Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent bakalářské práce: Ing. Blanka Pelánková

## Slide 2: Cíl práce A VÝZKUMNÉ OTÁZKY
Zpracování projektové dokumentace základní školy pro první stupeň v rozsahu dokumentace pro stavební povolení
Teoretická část bakalářské práce: vlastnosti, technologický postup a vliv na zvukové a tepelné vlastnosti podlahových izolací a krytin
Praktická část bakalářské práce: posouzení navržených konstrukcí podlahy z hlediska tepelně-technického a akustického
Splnění požadavků podlahových konstrukcí na:
  součinitele prostupu tepla
  pokles dotykové teploty
  akustickou neprůzvučnost

## Slide 3: Identifikační údaje o stavbě a území
Lokalita
Místo stavby
Umístění objektu na pozemku

## Slide 4: ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Půdorys tvaru ,,L´´, nepodsklepený, z části dvoupatrový objekt
Hlavní vstup do objektu z jihozápadní strany

## Slide 5: PŮDORYS 1.NP

## Slide 6: PŮDORYS 1.NP

## Slide 7: PŮDORYS 1.NP

## Slide 8: PŮDORYS 2.NP

## Slide 9: PŮDORYS 2.NP

## Slide 10: ŘEZ

## Slide 11: VIZUALIZACE

## Slide 12: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
Nosný systém železobetonový monolitický skelet
Obvodový plášť vyzděný zdivem Ytong
Vnitřní příčky z tvárnic Ytong
Průvlaky obousměrné a stropní desky železobetonové monolitické křížem vyztužené
Schodiště dvouramenné pravotočivé železobetonové
Podhledy sádrokartonové
Střecha jednoplášťová plochá

## Slide 13: TEXTOVÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
Požadavky na výběr podlahových krytin do škol
  Hygienické požadavky
  Protiskluznost
  Mechanická odolnost
  Voděodolnost
  Životnost
  Otěruvzdornost
  Estetika
  Snadná údržba
Vhodnost a požadavky na izolace do podlahového souvrství

## Slide 14: APLIKAČNÍ ČÁST - Metodika práce
Tepelně-technické posouzení navržených skladeb v programu Teplo 2017
Akustické posouzení navržených skladeb v programu AKUSTIKA
Vyhodnocení a porovnání výsledků s návrhy opatření

## Slide 15: NAVRŽENÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
Podlaha 1.NP s keramickou dlažbou
keramická dlažba (10 mm)
betonová mazanina (50 mm)
PE folie
tepelná izolace EPS Perimetr (90 mm)
HI Fatrafol 803 2v1
Podlaha 1.NP s laminátovou krytinou
laminátová krytina (7 mm)
betonová mazanina (50 mm)
PE folie
tepelná izolace EPS Perimetr (90 mm)
HI Fatrafol 803 2v1

## Slide 16: VYHODNOCENÍ a porovnání výsledků Z PROGRAMU TEPLO 2017
Podlaha 1.NP s keramickou dlažbou
Součinitel prostupu tepla
U= 0,398 < UN,20= 0,45 W/m2K
U= 0,388 < UN,20= 0,45 W/m2K
Pokles dotykové teploty – chodba
dT10= 8,02 > dT10,N= 6,9 °C
Pokles dotykové teploty – učebna
dT10= 8,02 > dT10,N= 5,5 °C
Podlaha 1.NP s laminátovou krytinou
Součinitel prostupu tepla
U= 0,395 < UN,20= 0,45 W/m2K
U= 0,354 < UN,20= 0,45 W/m2K
Pokles dotykové teploty – chodba
dT10= 5,72 < dT10,N= 6,9 °C
Pokles dotykové teploty – učebna
dT10= 5,72 > dT10,N= 5,5 °C

## Slide 17: NAVRŽENÉ SKLADBY PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ
Podlaha 2.NP – výpočet vzduchové a kročejové neprůzvučnosti
keramická dlažba (10 mm)
betonová mazanina (50 mm)
PE folie
EPS Rigifloor 4000 (40 mm)
ŽB deska (150 mm)

## Slide 18: VYHODNOCENÍ a porovnání výsledků Z PROGRAMU AKUSTIKA
Vzduchová neprůzvučnost
Požadavek vážené stavební neprůzvučnosti
R´w = 50 < R´w,pož = 52 dB
Zvětšení tloušťky TI (50 mm)
R´w = 52 ≥ R´w,pož = 52 dB
Skladba s podhledem
R´w = 53 > R´w,pož = 52 dB
Kročejová neprůzvučnost
Vyhodnocení dle ČSN EN ISO 717-2
Ln,w = 45 < L´n,w,pož = 58 dB

## Slide 19: ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Prvotní návrh podlahového souvrství bez uvažovaní tepelné techniky a akustiky
Aplikace informací získaných z teoretické části bakalářské práce pro návrhy řešení změn nevyhovujících částí skladeb podlahových konstrukcí
Přínosy:
  Prohloubení znalostí podlahových krytin a izolací
  Práce s programem AKUSTIKA a Teplo 2017

## Slide 20: DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY VEDOUCÍHO
Existují vhodnější nášlapné vrstvy pro použití na chodbách a učebnách ve škole než je navržené lamino?
V navržené vizualizaci není u školy navrženo žádné venkovní sportoviště, resp. ani zázemí pro družinu.

## Slide 21: DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST