## Slide 1: Ekonomické využití fotovoltaické a rekuperační vzduchotechnické jednotky na hale ASKO České Budějovice
Autor práce:
ŠTĚPÁN PLUHAŘ
Datum zpracování práce: 15.4.2024
Vedoucí bakalářské práce:
Ing. Aleš kaňkovský
Oponent bakalářské práce:
Ing. Andrea michalová
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

## Slide 2: OBSAH
Motivace zvolené problematiky
Cíl práce
Výzkumné otázky
Řešený objekt
Popis objektu
Návrhy různých řešení
Vyhodnocení
Závěr
Doplňující dotazy
Zdroje

## Slide 3: Motivace zvolené problematiky
Atraktivita tématu v rámci zvýšení cen energií
Zaměření TZB oborem
Zajímavost zvoleného tématu

## Slide 4: Cíl práce
Cílem této práce je porovnání nejvhodnějších možností využití fotovoltaické elektrárny a vzduchové rekuperační jednotky.
Nejvhodnější variantu následně aplikujeme na halu ASKO v Českých Budějovicích a určíme, jaký bude mít ekonomický vliv na ztráty.

## Slide 5: Výzkumné otázky
Využití rekuperační vzduchotechnické jednotky v rámci teplotních ztrát
Využití fotovoltaické elektrárny v rámci zmenšení ztrát na elektřině.

## Slide 6: Řešený objekt
[1]

## Slide 7: Popis objektu
Celková plocha pozemku: 5307 m2
Počet zaměstnanců: 119 (až 250)
Počet zákazníků: 200/h
Počet podlaží: 2
Konstrukční výška: 4,7m
Celková výška objektu: 10,45m
[1]

## Slide 8: Návrh řešení rekuperační vzduchotechnické jednotky
Protiproudý deskový rekuperátor
  Nejpoužívanější
  Nutnost protimrazové ochrany
  Efektivita až 90%
[2]

## Slide 9: Návrh řešení rekuperační vzduchotechnické jednotky
Rotační (regenerační) rekuperátor
  Bez nutnosti odvodu kondenzátu
  Možnost zpětného návratu vlhkosti
  Efektivita až 80%
[3]

## Slide 10: Výběr rekuperační vzduchotechnické jednotky
[4]
Multikriteriální hodnocení
  Zvolená varianta s regeneračním rekuperátorem

## Slide 11: vyhodnocení
Efektivita 87%
Tepelné ztráty s využitím vzduchotechnické jednotky bez a s rekuperací. [kW]

## Slide 12: Návrh řešení střešní fotovoltaické elektrárny
[4] tabulka posouzení panelů
Volba nejvhodnějšího panelu a střídače
[4] tabulka posouzení střídačů

## Slide 13: Výběr panelu
Fotovoltaický panel BS-144M10HBB
  Spolehlivost firmy
  Dlouhá záruka
  Dlouhá životnost
  Dobrá efektivita
Střídač SMA sunny highpower peak3
  Efektivita 98,6%
[5]
[6]

## Slide 14: vyhodnocení
Zvoleno 609 panelů
Sklon 20º
Odhadovaná roční výroba je 229,434MWh

## Slide 15
[4]

## Slide 16
[4]

## Slide 17
[4]

## Slide 18: závěr
Cíl bakalářské práce byl naplněn
Výzkumné otázky byly zpracovány
Obsah bakalářské práce:
  Rozdělení různých druhů fotovoltaických panelů
  Rozdělení různých druhů rekuperačních vzduchotechnických jednotek
  Řešení problematiky rekuperační jednotky na hale ASKO ČB
  Zpracování návrhu střešní fotovoltaické elektrárny na hale ASKO ČB

## Slide 19: Děkuji za pozornost

## Slide 20: Doplňující dotazy
Vedoucí práce: Ing. Aleš Kaňkovský
  Pokuste se, alespoň odhadem, stanovit roční finanční úsporu za energie s uvážením instalace FTV a vyhodnocenou úsporou energie.
  Zkuste odhadnout časovou návratnost investice do FTV
Oponent práce: Ing. Andrea Michalová
  Jaká rekuperační vzduchotechnická jednotka by bylo pro objekt ASKA v Českých Budějovicích vybrána/navržena, pokud by nebyla hlavním kritériem výběru pouze efektivita, ale i pořizovací cena jednotky?
  Jaká fotovoltaická elektrárna by bylo pro objekt ASKA v Českých Budějovicích vybrána/navržena, pokud by nebyla hlavním kritériem výběru pouze efektivita, ale i pořizovací cena elektrárny?

## Slide 21: zdroje
[1]Mapy.cz
[2] https://www.elektrodesign.cz/upload/Downloads/files/table/20/item/21088/column/0/17946/duovent-modular-xlh-xlhl-cz-31-1-2024.pdf
[3] https://www.systemair.com/cs-cz/vyrobky/vzduchotechnicke-jednotky/ka
[4]Vlastní tvorba
[5] https://drive.google.com/file/d/1cYHeuQLF0IvwdI9h-ZsK0O1YGECxx-4Q/view
[6] http://eshop.terms.eu/_data/s_3386/files/1670079623-Technical%20data.pdf