## Slide 1: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby Statické řešení jednolodní dřevěné haly
Autor diplomové práce: Bc. Andrea Pečiműthová
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent diplomové práce: Ing. Andrea Šandová
České Budějovice červen 2017

## Slide 2: Cíl práce
Cílem diplomové práce je statický výpočet jednolodní dřevěné haly. V úvodu práce se věnuji historii dřeva, jeho výhodám a nevýhodám při užívání ve stavebnictví.
V teoretické části práce jsou popsány mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva a dřevěných konstrukcí. V hlavní části práce se zabývám výpočtem a návrhem konstrukce o rozměrech 40 x 16 metrů. V příloze práce je dále řešena výkresová a technická část stavby pro projektovou dokumentaci.

## Slide 3: Úvod
Předmětem této diplomové práce je statický výpočet jednolodní dřevěné haly. V úvodu práce se věnuji zejména historii dřeva, jeho výhodám a nevýhodám při užívání ve stavebnictví. V teoretické části diplomové práce jsou popsány mechanické a fyzikální vlastnosti dřeva a dřevěných konstrukcí. V hlavní - praktické části této práce se zabývám výpočtem a návrhem konstrukce jednolodní dřevěné haly o rozměrech 40 x 16 metrů. V příloze práce je pak řešena výkresová a technická část stavby pro projektovou dokumentaci. Pro prostorové modelování a výpočet byl použit program SCIA Engineer.
Cílem diplomové práce je tedy navrhnout dřevěnou jednolodní haluo rozměrech 40 x 16 metrů, vyhotovit její statický výpočet a zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení.

## Slide 4: Dřevo úvodem
Historie
Dřevo patří vedle přírodního kamene k nejstarším a nejoblíbenějším přírodním materiálům s nejrůznějším využitím. Ve stavebnictví bylo pravděpodobně využíváno již v pravěku, ačkoli hmotné doklady o jeho používání nebyly dochovány.Představuje přírodní materiál rostlinného původu, přičemž zejména pro svůj přírodní charakter, přirozenou kresbu, fyzikální vlastnosti a estetický vzhled je žádaným prvkem při zlepšování životního prostředí člověka.Průmyslově se využívá především dřevo kmene stromů, v minimálním rozsahu pak dřevo větví. Dřevěné konstrukce patří k nejstarším typům stavebních konstrukcí, které prošly dlouhým vývojem.

## Slide 5: Stavby ze dřeva ve světě
Chrám Tódaidži v Japonsku
Metropol Parasol ve Španělsku

## Slide 6: Stavby ze dřeva v Čechách
Rozhledna Bohdanka u Bohdanče
Stezka v korunách stromů, Lipno

## Slide 7: Výhody a nevýhody použití dřeva
• pružnost, pevnost a lehkost materiálu,
• dobré tepelně izolační vlastnosti,
• schopnost přenášet velké zatížení,
• schopnost tlumit vibrace a možnost spojování,
• výborné rezonanční vlastnosti,
• estetický vzhled pro dekorační vlastnosti.
+
-
• možnost změny vlastností,
• rozdílné vlastnosti v různých směrech (anizotropie),
• přítomnost vad dřev,
• nestejnorodá struktura a hořlavost

## Slide 8: Pevnost dřeva
• pevnost v tlaku,
• pevnost v tahu,
• pevnost v ohybu,
• pevnost v kroucení,
• pevnost ve smyku.
Dřevina | Modul pružnosti (při ohybu) [MPa] | Pevnost v ohybu [MPa] | Pevnost v tahu [MPa] |  | Pevnost v tlaku [MPa] |  | Pevnost ve smyku [MPa]
 |  |  | podélná | příčná | podélná | příčná | 
borovice | 12000 | 100 | 104 | 3,0 | 55 | 7,7 | 10,0
buk | 16000 | 123 | 135 | 7,0 | 62 | 9,5 | 8,0
dub | 13000 | 110 | 90 | 4,0 | 65 | 11,0 | 11,0
jedle | 11000 | 73 | 84 | 2,3 | 47 | - | 5,0
smrk | 11000 | 78 | 90 | 2,7 | 50 | 5,8 | 6,7
Tabulka pevností vybraných dřevin

## Slide 9: Zatížení dřeva
Zatížení pak lze dělit zejména následovně:
• vlastní tíha zatížení (střešní krytiny, povrchové
úpravy a vrstvy, příčky a obklady, madla, svodidla,
zábradlí a obrubníky, obvodový plášť, zavěšené
podhledy, tepelné izolace, mostní vybavení, pevná
vybavení)
• stálé zatížení (konstrukce střechy, svislé a vodorovné
konstrukce)
• užitné zatížení (osoby, nábytek a přemístitelné
předměty, přemístitelné příčky,
uskladněné předměty..)
• zatížení sněhem,
• zatížení větrem.

## Slide 10: Zatížení sněhem
V předmětném případě byla pro klimatické zatížení dřevěné konstrukce sněhem použita norma ČSN EN 1991-1-3, přičemž stavba byla zařazena do I. sněhové oblasti se základní tíhou sněhu na zemi Sk=0,75 [kN/m2]

## Slide 11: Zatížení větrem
Zatížení větrem bylopři výpočtu jednolodní dřevěné haly vypočteno dle ČSN EN 1991-1-4. Na mapě větrných oblastí byla konstrukce zařazena do I. větrné oblasti s III. kategorií terénu.

## Slide 12: Schéma konstrukce

## Slide 13: Posouzení průhybu
Stálé zatížení
Sníh
Vítr

## Slide 14: Situace
Investiční projekt: DŘEVĚNÁ JEDNOLODNÍ HALA
Místo stavby: obec Strakonice, na parc. č.689/5 k.ú.Strakonice

## Slide 15: Dispoziční řešení budovy
        Základní bilance objektu:
Zastavěná plocha: 668 m²
Obestavěný prostor: 2468 m³
Užitkové plochy:
Plocha 1. NP: 590 m²

## Slide 16: Konstrukční řešení budovy
Základová konstrukce:
Základové patky pod nosné sloupy ze železobetonu C 20/25 (B 25) proloženého lomovým kamenem
Svislé konstrukce:
Pobití OSB deskami tl. 12mm z vnější i
vnitřní strany
Vodorovné konstrukce:
Ztužující vaznice 160x160 ze smrkové dřeva
Krov:
Dřevěné lepené vazníky
Střešní krytina:
Nosný ocelový trapézový plech

## Slide 17: Půdorys jednolodní haly

## Slide 18: Příčný řez jednolodní haly

## Slide 19: Podélný řez jednolodní haly

## Slide 20: Základy jednolodní haly

## Slide 21: Pohledy jednolodní haly

## Slide 22: Půdorys střechy jednolodní haly

## Slide 23: Detail patky jednolodní haly

## Slide 24: Detail přípoje vazníku na sloup jednolodní haly

## Slide 25: Detail přípoje vaznice na vazník jednolodní haly

## Slide 26: Detail přípoje příčného ztužidla na vazník jednolodní haly

## Slide 27: Doplňující dotazy vedoucího práce
        Jak by správně mělo vypadat kotvení sloupu do patky

## Slide 28: Doplňující dotazy vedoucího práce
        Vazník musí být uložen u horního krajního styčníku kloubově na obou sloupech. Uložení je zajištěno pomocí úložné patky. Svislá složka reakce vazníku se přenáší z vazníku do sloupu úložnou patkou. Vodorovná složka reakce vazníku se přenáší z vazníku do sloupu a naopak v místě úložného styčníku pomocí zarážek přivařených pod úložný plech patky- Použité sloupy pak budou přenášet svislou tahovou sílu v montážním stavu.
        Jak by správně mělo vypadat kotvení ztužidla ke sloupu nebo vazníků

## Slide 29: Doplňující dotazy oponenta práce
        Pokud by byla tato stavba doporučena pro realizaci stavby, jaký druh dřeva by mohl být použit vzhledem k pevnostnímu - ekonomickému posouzení?
Konstrukce je navržena ze smrkového dřeva. Cena 5988.00,- Kč/m3 bez DPH
Výhody:
snadná dostupnost (pro stavbu se používá dřevo těžené v zimních měsících a z místa budoucího bydliště)
nízká cena – pokud byste však použili lepené hranoly, pak počítejte s tím, že se cena navýší, avšak z daleka nedosáhne k částkám rovnajícím se ceně cedru
dobrá opracovatelnost
Nevýhody:
tvarová nestálost – smrkové dřevo oproti například cedru
výrazně sesychá a mění objem (stavbu je tedy vhodné nechat nejprve seschnout, sesednout do sebe, i tak je však nutné počítat s tím, že stále pracuje, sesychá, objeví se typické praskliny)
mají ho v oblibě
škůdci – je tedy nutné počítat s pravidelným ošetřováním, může se snadno poškodit vzhledem k jeho měkkosti

## Slide 30: Doplňující dotazy oponenta práce
        Pokud by byla tato stavba doporučena pro realizaci stavby, jaký druh dřeva by mohl být použit vzhledem k pevnostnímu - ekonomickému posouzení?
Borovice – i dřevo borovice je možné použít ve stavebnictví, je poměrně snadno dostupné.
Výhody:
snadná dostupnost
nízká cena – cenově je borovice sice dražší než smrk, ale stále je to cena stále nižší než u dřeva cedrového, spíše než masiv se používají lepené hranoly, které jsou ze sušeného dřeva, takže prakticky nesesychají a nepracují
Nevýhody:
problém může být nalézt rovně rostlé kmeny
pokud použijete ke stavbě lepené hranoly, tak je nutné počítat s vyšším podílem lepidel (jednotlivé trámy jsou zpravidla lepené i podélně, v dnešní době se však již používají testovaná zdravotně nezávadná lepidla)
nutnost dřevo pravidelně ošetřovat, mají ho v oblibě škůdci
Na masivní krovy a latě se nedoporučuje, protože obsahuje příliš velké množství suků