## Slide 1: ZDRAVOTNÍ RIZIKO PŘI UŽÍVÁNÍ PLASTOVÝCH OKEN V DOMECH PRO SENIORY
Autor diplomové práce: Bc. Lenka Cábová, DiS.
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Oponent diplomové práce: Mgr. Jana Hlebová
červen 2017
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko-technologický

## Slide 2: OSNOVA PREZENTACE
Cíl práce
Provoz a požární prevence domů pro seniory
Požáry domů pro seniory
Zásady návrhu PBŘ domů pro seniory
Aktivní a pasivní prvky požární ochrany
Řešený objekt
Plasty nejčastěji užívané ve stavebnictví
Vlastnosti profilů plastových oken
Evakuace
Normová křivka požáru
Výsledky výpočtu odhořívání chlorovodíku z platových oken
Návrh opatření
Otázky vedoucího a oponenta diplomové práce
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 3: CÍL PRÁCE
Ucelení požární bezpečnosti domů s pečovatelskou službou dle jejich provozu a současně platné legislativy
Porovnání normového požáru v běžném pokoji a společenské místnosti v domě pro seniory s výpočtem úniku chlorovodíku při zahřívání plastových oken
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 4: PROVOZ A POŘÁRNÍ PREVENCE DOMŮ PRO SENIORY
Provoz domů pro seniory
Povinnosti provozovatelů domů pro seniory ve vztahu k požární prevenci
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 5: POŽÁRY DOMŮ PRO SENIORY
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Požár zářivky na chodbě domova důchodců
Zdroj: Pozary. [online]

## Slide 6: POŽÁRY DOMŮ PRO SENIORY
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Následky požáru vánočního stromečku
Zdroj: Pozary. [online]

## Slide 7: ZÁSADY NÁVRHU PBŘ DOMŮ PRO SENIORY Legislativa
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Vyhláška 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
Vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 8: ZÁSADY NÁVRHU PBŘ DOMŮ PRO SENIORY Legislativa
ČSN 730802:2009 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
ČSN 730810:2016 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN 730818/Z1:2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
ČSN 730821/ed.2:2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 9: ZÁSADY NÁVRHU PBŘ DOMŮ PRO SENIORY Legislativa
ČSN 730833:2010 Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 730834:2011 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
ČSN 730835:Z1, Z2:2013 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
ČSN 730873:2011 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 10: ZÁSADY NÁVRHU PBŘ DOMŮ PRO SENIORY Návrh
Vymezení požárních úseků
Zásady používání stavebních výrobků
Dimenzování únikových cest
Návrh požárně bezpečnostních zařízení
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 11: AKTIVNÍ A PASIVNÍ PRVKY POŽÁRNÍ OCHRANY
Aktivní a pasivní požární ochrana
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: WALD, F. a kol.,2005

## Slide 12: ŘEŠENÝ OBJEKT
Schéma bytové jednotky
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: Vlastní

## Slide 13: ŘEŠENÝ OBJEKT
Schéma společenské místnosti
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: Vlastní

## Slide 14: Plasty nejčastěji užívané ve stavebnictví
Látky uvolňované z polyvinylchloridu
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Látky uvolňované z PVC | Koncentrace ve vzorku (mg/g)
Oxid uhličitý CO2 | 861,20
Clorovodík HCl | 580,00
Oxid uhelnatý CO | 357,00
Benzen | 35,00
Methan | 6,70
Ethan | 2,60
Ostatní nasycené a nenasycené uhlovodíky | 1,60
Toluen | 1,50
Propan | 1,30
Propylen | 0,80
Ethylen | 0,76
Vinylchlorid | 0,51
Zdroj: KUPILÍK, V.(1981)

## Slide 15: Plasty nejčastěji užívané ve stavebnictví
Koncentrace chlorovodíku a příznaky na zdraví člověka
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: Vlastní
Účinek na lidský organismus | Koncentrace HCl (g/m3) | Objem HCl (%)
Mírné dráždění sliznice | 0,008 - 0,015 | 0,0004 - 0,0009
V krátké době dráždí v krku | 0,052 | 0,003
Těžko snesitelný | 0,074 - 0,147 | 0,004 - 0,009
Nebezpečí otoku plic po krátké době | 1,47 | 0,009
Smrt v průběhu několika minut | 2 - 3,2 | 0,13 - 0,2

## Slide 16: Vlastnosti profilů plastových oken
Průběh tepla konstrukcí při povrchové teplotě první vrstvy okna 147°C v čase 16,92 s – čas evakuace 1 osoby z bytové jednotky
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: Vlastní
Graf průběhu teplot profilem okna
Zdroj: Vlastní

## Slide 17: Evakuace
Doba evakuace z bytové jednotky
  1 osoba – 16,95 s
  3 osoby – 21,45 s
Doba evakuace ze společenské místnosti
  120 osob – 45 s
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 18: Normová křivka požáru
Modelování teploty plynů v požárním úseku během požáru
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: (WALD, F. a kol.,2005)

## Slide 19: Normová křivka požáru
Teplota plynů v požárním úseku v závislosti na čase
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: Vlastní
DĚJ PŘI NORMOVÉM POŽÁRU | TEPLOTA PLYNŮ V MÍSTNOSTI(°C) | POVRCHOVÁ TEPLOTA PRVNÍ VRSTVY PLASTU OKNA(°C) | ČAS (min.) | ČAS (s)
Počátek uvolňování HCl z PVC | 159 | 120 | 0,191 | 11,46
Čas úniku 1 osoby z bytové jednotky | 197 | 148 | 0,282 | 16,92
50% uvolněného HCl z PVC | 215 | 160 | 0,333 | 19,98
Čas úniku 3 osob z bytové jednotky | 222 | 165 | 0,357 | 21,42
Čas úniku osob ze společenské místnosti | 312 | 229 | 0,75 | 45
100% uvolněného HCl z PVC | 410 | 300 | 1,56 | 93,6

## Slide 20: Výsledky výpočtu odhořívání chlorovodíku z plastových oken
Výpočet koncentrace HCl v bytové jednotce z první vrstvy profilu okna
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Druh okna s plastovým profilem | Množství PVC v první vrstvě (kg) | Uvolněný HCl (l) | Přepočet l - m3 | Počet mol - n | Přepočet mol na g HCl | Koncentrace v bytové jednotce při 160°C v čase 19,98 s(g/m3)
VEKA "70" | 4,499 | 877,305 | 0,877 | 18,654 | 679,953 | 5,948
VEKA "80" | 4,550 | 887,250 | 0,887 | 18,866 | 687,661 | 6,015
RAU-FIPRO® | 4,675 | 911,625 | 0,912 | 19,384 | 706,553 | 6,180
Zdroj: Vlastní

## Slide 21: Výsledky výpočtu odhořívání chlorovodíku z plastových oken
Výpočet koncentrace HCl ve společenské místnosti z první vrstvy profilu okna
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Zdroj: Vlastní
Druh okna s plastovým profilem | Množství PVC v první vrstvě (kg) | Uvolněný HCl (l) | Přepočet l - m3 | Počet mol - n | Přepočet mol na g HCl | Koncentrace ve společenské místnosti při 160°C v čase 19,98 s (g/m3)
VEKA "70" | 6,441 | 1255,995 | 1,256 | 26,707 | 973,456 | 1,549
VEKA "80" | 6,532 | 1273,740 | 1,274 | 27,084 | 987,209 | 1,571
RAU-FIPRO® | 6,699 | 1306,305 | 1,306 | 27,776 | 1012,448 | 1,612

## Slide 22: NÁVRH OPATŘENÍ
Výběr materiálu rámu okna
Ochranný nátěr rámu okna
Aktivní prvky požární ochrany
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 23: Otázky vedoucího
Jaký vliv má zavedení vzduchotechniky s čerstvým vzduchem na koncentraci chlorovodíku ve shromažďovacích prostorech pro seniory?
Lze na základě množství plastů vyskytujících se v rámech plastových oken navrhovat s ohledem na objemy místností shromažďující prostory vyhovující i z hlediska omezení rizika dusivého účinku chlorovodíku na starší osoby ?
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 24: Otázky oponenta
Vstoupila studentka ( případně uvažuje o tom ) do kontaktu se zařízením, kde by pro řešení v praxi poskytla výstupy ze své práce?
Zdravotní riziko při užívání plastových oken v domech pro seniory
Bc. Lenka Cábová, DiS., 6466
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

## Slide 25: Děkuji za pozornost