## Slide 1: Logistické zabezpečení evakuace obchodního centra
Autor diplomové práce: Bc. Tomáš Kajkavac
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D.
Oponent diplomové práce: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.
České Budějovice, leden 2018
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav technicko – technologický

## Slide 2: OBSAH PREZENTACE
CÍL PRÁCE
POUŽITÁ METODIKA
POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU
ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
NÁVRHY OPATŘENÍ
VYHODNOCENÍ NÁVRHU
DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY

## Slide 3: POUŽITÁ METODIKA
Analýza dokumentů
Metoda rozhovoru
Metoda pozorování
Metoda analýzy – dílčí části procesu
Metoda měření časových dat
Experiment
Metoda komparace

## Slide 4: POPIS OBCHODNÍHO CENTRA PLZEŇ PLAZA
Otevření 5.12.2007,
V centru města Plzně,
Vlastník: Klepierre Plzeň a.s.,
2 nadzemní a 1 podzemní patro,
Denní návštěvnost až 5000 osob,
Počet zaměstnanců 260,
97 nájemních jednotek.

## Slide 5: POPIS OBCHODNÍHO CENTRA PLZEŇ PLAZA
1PP
1NP
2NP

## Slide 6: ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU
Dle ČSN 730802 výpočet doby potřebné k evakuaci a zakouření prostor,
Výpočet doby dojezdu složek IZS a jejich lokace v okolí,
Analýza poslední provedené evakuace,
  Nepřehledný a neaktuální únikový plán,
  Nedodržení únikového plánu,
  Dezinformace,
  Dezorientace,
  Nedostavení se na místo shromáždění,
  Blokace únikových cest.
Chart: Porovnání získaných hodnot
Doba potřebná k evakuaci | 2.75
Doba zakouření objektu | 4.61
Doba za kterou byla reálně provedena evakuace | 10

## Slide 7: NÁVRHY OPATŘENÍ
Návrh nového únikového plánu v textové a grafické podobě dle ČSN ISO 23601:2011 – Bezpečnostní identifikace – Únikové a evakuační plány,
Vytvoření dalšího shromaždiště pro evakuované osoby,
3D modely únikových cest,
Evakuační pokyny pro nájemce.

## Slide 8: NÁVRHY OPATŘENÍ

## Slide 9: NÁVRHY OPATŘENÍ

## Slide 10: VYHODNOCENÍ NÁVRHU
Aplikace návrhu a jeho ověření cvičnou evakuací.
  Zkrácení doby evakuace o 8 minut,
  Navržený únikový plán reflektuje reálnou dispozici objektu,
  Postup zaměstnanců dle navrhnutých pokynů.
Chart: Porovnání časových údajů
Teoretická doba potřebná k evakuaci | 2.75
Doba zakouření objektu | 4.61
Doba za kterou byla provedena evakuace před posouzením | 10
Doba evakuace dle nového únikového plánu | 2
doba dojezdu jednotek HZS | 2.1
Doba dojezdu jednotek RZP + RLP | 2.4

## Slide 11: DOPLŇUJÍCÍ OTÁZKY VEDOUCÍHO A OPONENTA
Budou vaše opatření realizovatelné?
Jaké další opatření (ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti evakuace) lze v obchodním centru realizovat?
Byla společnost seznámena s Vašimi návrhy? Využije je?

## Slide 12: Děkuji za pozornost