## Slide 1: PROJEKT NOVOSTAVBY ZADANÉHO OBJEKTU V ROZSAHU projektu PRO PROVEDENÍ STAVBY
Ústav technicko – technologický
Katedra stavebnictví
v Českých Budějovicích, Červen 2019
Vysoká škola technická a ekonomická
v českých Budějovicích
AUTOR DIPLOMOVÉ PRÁCE: Bc. David Janák
VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE: Ing. arch. Jan Pala

## Slide 2: Obsah OBHAJOBY DIPLOMOVÉ PRÁCE
Motivace
Cíl diplomové práce
Metody zpracování
Základní popis stavby
Konstrukční řešení
Požárně bezpečnostní řešení
Technika prostředí staveb
Závěrečné shrnutí
Doplňující dotazy

## Slide 3: MOTIVACE
Možnost zakomponovat objekt do městské zástavby
Rozvinutí projekční schopnosti
Řešení požadavků jednotlivých systémů při vytváření projektu
Využití získaných znalostí pro budoucí praxi

## Slide 4: Cíl DIPLOMOVÉ práce
Cílem diplomové práce je zadaný objekt ve stupni „Projekt pro stavební povolení“. Vypracované min. 4 části projektové dokumentace definované ve stavebním zákonu vyhlášky č. 499/2006 Sb.
Architektonické a stavebně – konstrukčního řešení zadaného objektu
Požárně bezpečností řešení
Technika prostředí staveb
Dokladová část

## Slide 5: Metody zpracování
Projektová dokumentace zpracována:
ArchiCad 19
AutoCAD 2015
Teplo 2017
Energie 2016

## Slide 6: Umístění stavby
Umístění stavby: Vlašim [530883] , v Sadě
Katastrální území: Vlašim [78354]
Výměra pozemku: 1642 m2
Parcelní číslo: 2287/46
Zdroj: Vlastní zpracování
google.cz/maps - zobrazení pozemku

## Slide 7: Koordinační situační výkres
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 8: Základní popis stavby
Druh objektu: Bytový dům
Počet podlaží: Pětipodlažní dům s jedním suterénem
Počet bytových jednotek: 14
Počet obyvatel: 46 osob
Zastavěná plocha: 381,15 m2
Zpevněné plochy: 202,13 m2
Výška objektu: 10,7 m
Základy: Vrtané piloty
Obvodová stěna: Nosná betonová stěna
Zastřešení: Pultová střecha

## Slide 9: dispoziční řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 10: dispoziční řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 11: dispoziční řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 12: dispoziční řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 13: dispoziční řešení
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 14: Konstrukční řešení - založení
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015
Počet: 22
Průměr pilot: 600 - 800 mm
Materiál: Armokoš z bet. oceli
Hloubka založení: 7 – 11 m

## Slide 15: Konstrukční řešení - ŘEZ
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015
Obvodové zdivo: nosná betonová stěna
Stropní konstrukce: železobetonové stropní desky
Schodiště: montované z prefa dílců

## Slide 16: Konstrukční řešení – detail Balkon
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 17: Konstrukční řešení - detail příčný řez nástavbou
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 18: Požárně bezpečnostní řešení
Požární úseky: 20 z toho 14 bytových
Požární výška objektu: 13,630 m
Plocha podlaží: 380,66 m2
Typy konstrukcí: svislé stěny i stropy jsou navrženy jako konstrukce DP1
Druh konstrukčního systému: nehořlavý
Chráněné únikové cesty doba evakuace < doba zakouření
Nouzové osvětlení musí být funkční při požáru min. 15 min
Doba bezpečného zdržení v CHÚC typu A je max. 4 minuty
CHÚC typu A – možný únik 95 osob dle ČSN 73 0802

## Slide 19: Požárně bezpečnostní řešení
Autonomní detekce a signalizace požáru, nouzové osvětlení
Jsou umístěny v požadovaných prostorech
Přenosné hasicí přístroje
V každém patře 2x PHP práškový 21A
V plynové kotelně umístěn 1x PHP CO2 55B
Zásobování požární vodou - vnější a vnitřní odběrná místa
Podzemní požární hydrant
V 2.PP, 1.NP, 3.NP umístěn nástěnný požární hydrant
Veškeré rozvody jsou utěsněny požárními ucpávkami s patřičným označením a výpisem

## Slide 20: Konstrukční řešení – technika prostředí staveb
Otopná soustava:
Bude zajištovat teplovodní plynová kotelna, která bude zásobovat jednotlivé bytové a nebytové jednotky samostatnou regulací
Zdroj tepla budou zajištovat dvě kotlové jednotky teplovodních kotlů Vaillant VK 1304/9 atmoCRAFT nad 50 kW se zásobníky na vodu
Zdroj: www.vodateplo.cz

## Slide 21: Závěrečné shrnutí
Výkresová dokumentace v úrovni projekt pro stavební povolení
Architektonické a stavebně – konstrukčního řešení zadaného objektu
Požárně bezpečností řešení
Technika prostředí staveb

## Slide 22: Děkuji za pozornost

## Slide 23: Doplňující dotazy vedoucího práce

## Slide 24: Doplňující dotazy oponenta práce
Odpovídá navržená kapacita parkovacích stání počtu a typu bytových jednotek?
Ano, ČSN 73 6110 tab. 34 – na celkovou plochu bytu platí: Počet účelových jednotek na 1 stání.

## Slide 25: Doplňující dotazy oponenta práce
Zdroj: Vlastní zpracování
AutoCAD 2015

## Slide 26: Doplňující dotazy oponenta práce
Je možné umístit kalorimetry a vodoměry do volně přístupných společných prostor?
Ano, lze umístit do společenských prostor - oznámit provozovateli pro odsouhlasení k odebírání hodnot z této místnosti

## Slide 27: Doplňující dotazy oponenta práce
Vyhovuje procento zastavění pozemku požadavkům platné územně plánovací dokumentace pro danou lokalitu?
Ano, zastavěná plocha parcely činí 35,52 %. Pro danou lokalitu obce Vlašim je povoleno pro zástavbu max. 60 % plochy.

## Slide 28: Doplňující dotazy oponenta práce
Jak by bylo možné vyhovět legislativnímu požadavku, aby byly dešťové vody likvidovány přímo na dotčeném pozemku?
Vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno [§ 20 odst. 5 písm. c)], jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku činí v případě řadového rodinného domu a bytového domu nebo administrativních budov 0,3 %.
Výměra pozemku: 1642 m2, Zatravněná plocha pozemku 1058 m2
Část pozemku schopné vsakování - 64,43%