## Slide 1
Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby
Diplomová práce
Autor diplomové práce: Bc. Markéta Fejtová
Vedoucí diplomové práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent diplomové práce: Ing. Michal Lávička

## Slide 2
Cíl práce
Motivace a důvody volby tématu
Vývoj projektu
Umístění objektu
Původní PD – 9/2018
Popis objektu
Konstrukční řešení objektu
Požárně bezpečnostní řešení
Technika prostředí staveb
Závěrečné shrnutí
Doplňující dotazy
Obsah

## Slide 3
,,Cílem práce je pro zadaný objekt (předána studie objektu, nebo projekt pro stavební povolení stavební část) vypracovat min. 4 části projektové dokumentace definované ve stavebním zákonu, tj. textovou i výkresovou část.“
Novostavba bytového domu v městské proluce
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D.1.4 Technika prostředí staveb (ZTI, ÚT, elektroinstalace)
Zařízení staveniště
Cíl práce

## Slide 4
Rozšíření znalostí pro budoucí praxi
Nevhodnost původního návrhu
Vhodné realizační podmínky
Aktuálnost problematiky v této lokalitě
Motivace a důvody volby tématu

## Slide 5
Průzkum lokality
Zjištění nedostatků původní PD
Částečné zaměření sousedních objektů
Nové dispoziční řešení
Zpracování PD pro provedení stavby
Vývoj projektu

## Slide 6
Město Příbram
Počet podlaží: částečně 1PP,
3 NP
Počet bytů: 12 (28 obyvatel)
Březnická a Kollerova ulice
Druh stavby: Bytový dům
Zastavěná plocha: 305 m2
k. ú.: Příbram
parc. č.: 2397/1, 2397/2,
2398, 2399, 2400/1, 2400/2
Zdroj: Vlastní
Umístění objektu
Zdroj: Vlastní

## Slide 7
Původní PD – 9/2018
Výměra bytových jednotek 1.NP:
B.J.č.1 = 46,84 m2
B.J.č.2 = 41,88 m2
B.J.č.3 = 45 m2
! šířka 2 170 < 3 300 mm
! PNP
! šířka 2 100 < 3 300 mm
! šířka 2 275 < 3 300 mm
! úklidová místnost bez přívodu vody a odpadů
! absence zádveří
PŮDORYS 1.NP
Zdroj: Raška

## Slide 8
Původní PD – 9/2018
PŮDORYS 2.NP
Výměra bytových jednotek 2.NP:
B.J.č.4 = 46,84 m2
B.J.č.5 = 41,89 m2
B.J.č.6 = 45 m2
B.J.č.7 = 25,68 m2
B.J.č.8 = 27,02 m2
ČSN 73 4301 Obytné budovy
! nevyhovující sklon schodiště 37° a 38° > 33° bytový dům bez výtahu
Zdroj: Raška
Zdroj: Vlastní
PŮDORYS 2.NP

## Slide 9
PŮDORYS 3.NP (PODKROVÍ)
Výměra bytových jednotek 3.NP:
B.J.č.9 = 47,04 m2
B.J.č.10 = 57,76 m2
B.J.č.11 = 65,35 m2
B.J.č.12 = 25,68 m2
! nesplněna podmínka výšky 2,3 m nad nejméně polovinou podl. plochy
! nesplněn objem místnosti 30 m3 určených pro spaní 2 osob
Zdroj: Vlastní
Zdroj: Raška
Původní PD – 9/2018
PŮDORYS 3.NP (PODKROVÍ)

## Slide 10
Původní PD – 9/2018
Plocha technické místnosti 1.PP = 14,40 m2
! velké vykonzolování balkonů do vzdálenosti 3 260 mm
! podsklepení jedné místnosti
Zdroj: Raška
Zdroj: Raška
1.PP
ŘEZ OBJEKTEM

## Slide 11
Popis objektu
Druh stavby: Bytový dům
Zastavěná plocha: 254,82 m2
Počet podlaží: 3 NP
Počet bytů: 9 (6x 2+KK, 3x 1+KK)
Počet obyvatel: 18
JIHOZÁPADNÍ POHLED
SEVEROZÁPADNÍ POHLED
JIHOVÝCHODNÍ POHLED
Zdroj: Vlastní

## Slide 12
Popis objektu
PŮDORYS 1.NP
Výměra bytových jednotek
1.NP:
B.J.č.1 = 47,27 m2
sklepní kóje –pozinkovaný
tahokov
Zdroj: Vlastní

## Slide 13
Popis objektu
PŮDORYS 2.NP
Výměra bytových jednotek
2.NP:
B.J.č.2 = 47,27 m2
B.J.č.3 = 50,58 m2
B.J.č.4 = 43,70 m2
B.J.č.5 = 41,90 m2
instalační šachty
sociální zařízení
↓
střed objektu
Zdroj: Vlastní

## Slide 14
Popis objektu
PŮDORYS 3.NP (PODKROVÍ)
Výměra bytových jednotek
3.NP (podkroví):
B.J.č.6 = 47,27 m2
B.J.č.7 = 51,16 m2
B.J.č.8 = 43,70 m2
B.J.č.9 = 41,90 m2
vikýř
Zdroj: Vlastní

## Slide 15
Zadní vstup
Vjezd: Kollerova ulice
Parkovací stání: 14
Odvod dešťových vod
Nasávání vzduchu – PBŘ
Prostor pro komunální odpad
Popis objektu
Zdroj: Vlastní

## Slide 16
Konstrukční řešení objektu
Zdroj: Vlastní
Stěnový konstrukční systém
Zdivo: Heluz Family 30 broušená, Heluz 14
Stropní konstrukce žlb monolitická
Schodiště žlb monolitické s nabetonovanými stupni
Skládaná střešní krytina a plechová falcová
Těžké plovoucí podlahy
Okna – izolační trojsklo

## Slide 17
Požární zatížení:
Bytová část pv = 40 kg/m2
Domovní prostory pv = 32 kg/m2
Tech. místnost, kola pv = 15 kg/m2
Každá bytová jednotka → samostatný PÚ
CHÚC A
V každém patře navržen požární hydrant
Přenosné hasicí přístroje:
1x vstupní zádveří, vedle hlavního domovního rozvaděče
1x v prostoru chodby 2.NP
1x technická místnost
Požárně bezpečnostní řešení
Zdroj: Vlastní

## Slide 18
Technika prostředí staveb
VYTÁPĚNÍ
VODOVOD
Tepelné čerpadlo vzduch/voda Stiebel Eltron s integrovaným elektrickým kotlem, výkon 25 kW
Každá bytová jednotka → kalorimetr
Rozvody – měděné potrubí + mirelon
Ocelová desková otopná tělesa
Trubková otopná tělesa včetně el. topné patrony
Podružný radiový vodoměr
Rozvody – PPR potrubí

## Slide 19
Technika prostředí staveb
ELEKTROINSTALACE
Oceloplechový protipožární rozvaděč
Hromosvod - hřebenová jímací soustava – uzemnění na spodní hraně základových pasů
HLAVNÍ ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ
EPS
RR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
BR
RIS NAPOJENÍ OBJEKTU
RTS

## Slide 20
12 vs. 9 bytových jednotek
Eliminace nedostatků
Komfortní bydlení
Soulad se sousední zástavbou
Závěrečné shrnutí

## Slide 21
Doplňující dotazy vedoucího diplomové práce:
Detail: Zábradlí s kotvení trubky do zásuvné trubky se dnes již moc nepoužívá, je většinou nahrazen kotvením pomocí chem. kotev - proč ?
Doplňující dotazy

## Slide 22
Děkuji za pozornost