## Slide 1: Polyfunkční dům Hloubětín
Vypracoval: Bc. Milan Frček
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Oponent práce: Ing. Jan Zugárek

## Slide 2: CÍL PRÁCE
Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu projektu pro provedení stavby
Cílem práce je pro zadaný objekt (předána studie objektu, nebo projekt pro stavební povolení stavební část) vypracovat min. 4 části projektové dokumentace definované ve stavebním zákonu, tj. textovou i výkresovou část.
Zdroj: http://mapy.cz

## Slide 3: Umístění stavby
Zdroj: vlastní
Zdroj: vlastní

## Slide 4: Konstrukční řešení
Železobetonový skelet, prefabrikované sloupy a monolitické stropy
Podlaha na terénu základová žb deska + drátkobeton, sloupy založeny pomocí patek, zateplení stropu nad 2.PP
Obvodová stěna zdivo SENDWIX tl. 200 mm + vlna Isover tl. 200 mm, λ=0,036 W/mK
Plochá střecha žb deska + Isover EPS Grey 100 2 x 120 mm, λ=0,031 W/mK

## Slide 5: Architektonické řešení

## Slide 10: Zdravotně technické instalace

## Slide 12: Vytápění

## Slide 14: Vzduchotechnika a elektroinstalace

## Slide 15: PBŘS

## Slide 17: Zařízení staveniště

## Slide 19: Doplňující dotaz 1
Jak lze efektivně využít dešťové vody z tak velké plochy střechy v tomto objektu, o kolik by vzrostly náklady na realizaci takové úpravy namísto přímého v sakování těchto vod? (Ing. Jan Zugárek)
Zdroj: destovka.eu

## Slide 20: Doplňující dotaz 2
Jak je zajištěna stabilita dělících stěn v 1.PP tl.= 100 mm, když je překročena limitní štíhlost prostěny H/t<25, 2650/100 = 26,5 (doc. Dr. Ing. Luboš Podolka)
Zdroj: knauf.com

## Slide 21: Děkuji za pozornost