## Slide 1: Projekt novostavby zadaného objektu v rozsahu pro provedení stavby
Červen 2020
DVOJVILY – TROJA
POZEMEK PARC. Č. 65 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ TROJA
DIPLOMOVÁ PRÁCE
Autor: Bc. Veronika NOVOTNÁ
Vedoucí: doc. Dr. Ing. Luboš PODOLKA
Oponent: Ing. arch. Kristýna KLUCOVÁ

## Slide 2: Obsah
Motivace a důvody řešení
Cíl práce
Umístění stavby
Návrh řešení
Závěrečné shrnutí

## Slide 3: Motivace a důvody k řešení daného problému
využití zkušeností z praxe
zajímavý návrh

## Slide 4: Cíl práce
projektová dokumentace tří samostatně stojících dvojvil v rozsahu pro provedení stavby
splnění technických požadavků na rodinné domy
tvorba projektové dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. platné od 1. 1. 2018

## Slide 5
Umístění stavby
Vilová čtvrť
Příroda a klid
Dobrá dopravní dostupnost
Občanská vybavenost
Katastrální území:
Troja (Praha7)
Číslo parcely: 65
Zdroj: Vlastní

## Slide 6
Koordinační situace
Zdroj: Vlastní

## Slide 7: Návrh řešení

## Slide 8
Zdroj: Vlastní

## Slide 9
Zdroj: Vlastní

## Slide 10
Zdroj: Vlastní

## Slide 11
Zdroj: Vlastní

## Slide 12
Zdroj: Vlastní
Základy
beton BC25/30 XC3, XF1 s výztuží B500B (R10505), dvě úrovně založení
Svislé konstrukce
cihelné tvárnice Porotherm
ŽB stěna v suterénu
Vodorovné konstrukce
ŽB stropy
překlady ŽB a Porotherm
Střešní konstrukce
pultové střechy

## Slide 13
Zdroj: Vlastní
Podlahy
rozdílná tloušťka
podlahové vytápění
Okna a dveře
vnější - plast
vnitřní - obložkové
Zateplení
XPS nebo z minerálních vláken dle typu konstrukce

## Slide 14
Zdroj: Vlastní

## Slide 15: Návrh koncepce požární bezpečnosti
jeden požární úsek
nouzové osvětlení
detektory kouře
dodržení hranic požárně nebezpečného prostoru
protipožární stěny
přenosný hasicí přístroje
nástupní plocha pro HZS
vnější hydrant

## Slide 16
Návrh TZB
Zdroj: Vlastní

## Slide 17
Návrh TZB
Zdroj: Vlastní
podlahového vytápění REHAU
vytápěno ve všech prostorách domu mimo prostoru garáže
využity rozdělovače topných okruhů umístěné na každém patře (vzájemně propojeny měděným potrubím)
otopné těleso v prádelně

## Slide 18
Zařízení staveniště
Zdroj: Vlastní

## Slide 19
Závěrečná shrnutí
nevržení vilového domu o velikosti dvou samostatně fungujících bytových jednotek
vyřešení problémů při návrhu
cíl práce splněn

## Slide 20: Děkuji za pozornost
Veronika Novotná

## Slide 21: Odpověď na otázky vedoucího práce
Výkres řez C-C, jak je zajištěno, že se nebude ztrácet teplo z pobytových místností v 1.PP přes prostor nevytápěné dvojgaráže nad těmito místnostmi?
Zdroj: Vlastní

## Slide 22: Odpověď na otázky vedoucího práce
Výkres DET E - pozednice : chybí řešení kotvení pozednice a krokve, vzhledem k přesahu krokví je třeba uvažovat se zatížením spoje tlakem i tahem, je dostatečná tíha pozedního věnce, aby vztlak větru nenadzvedával tento věnec vztlakem sáním větru ?
Zdroj: Vlastní

## Slide 23: Odpověď na otázky vedoucího práce
Výkres DET D - zábradlí : jak budete držet matku nebo hlavu šroubu v navrženém spoji sloupku zábradlí, zajistí jeden šroub vetknutí ?
Zdroj: Vlastní

## Slide 24: Odpověď na otázky vedoucího práce
Výkres DET F žlab : Jak bude vypadat spoj krokví a pozednice ?
Zdroj: Vlastní

## Slide 25: Odpovědi na otázky oponenta
Detail ukončení terasy nad garáží a celkové odvodnění teras a zpevněných ploch.
Současné možnosti vytápění a ohřevu TV pro rodinné domy.
Zdroj: Vlastní