## Slide 1: Sanace spodní stavby historických budov vzduchovým izolačním systémem
Autor diplomové práce: Bc. Milada Kokšteinová
Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.
Oponent diplomové práce: Mgr. Jana Pavlíčková Hlebová
Červen 2018

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného problému
Aktuálnost daného tématu se zaměřením
na rekonstrukce staveb
Prohloubení znalostí
Aplikovatelnost ve stavební praxi
Možnost využití vzduchového systému i v soudobých stavbách

## Slide 3: Cíl práce
Rámcový návrh na snížení nadměrné vlhkosti spodní stavby u zvolené budovy
Analýza výpočtu odstraňování vlhkosti prouděním vzduchu průběžnou dutinou

## Slide 4: Úvod do problematiky
Princip vzduchových izolačních systémů
Komínový efekt
Odvod vlhkosti proudícím vzduchem

## Slide 5: Popis zvolené budovy
Zámek Vlachovo Březí
Historie
Podklady
Vlhkostní průzkum
Průzkum salinity

## Slide 6: Návrh opatření na snížení vlhkosti

## Slide 7: Návrh opatření – varianta A
Kombinace sanačních metod
Výhody
Nevýhody

## Slide 8: Návrh opatření – varianta B
Kombinace sanačních metod
Výhody
Nevýhody

## Slide 9: Návrh opatření – varianta C
Kombinace sanačních metod
Výhody
Nevýhody

## Slide 10: Výpočet odstranění vlhkosti
Půdorysné schéma a příčný řez
podlahových dutin
Návrh vzduchového izolačního systému
Tepelně technické posouzení dutiny
Stanovení teploty na vstupu a výstupu z dutiny

## Slide 11: Výpočet proudění vzduchu dutinou
Schéma vzduchového systému
Stanovení objemového průtoku vzduchu systémem metodou tlakových ztrát potrubí
Výpočet množství odvedené vlhkosti

## Slide 12: Dosažené výsledky, přínos práce
Hodnoty výpočtu on-line http://www.qpro.cz
Vypočtené množství odvedené vlhkosti
20 až 22 kg/(m2rok) vody

## Slide 13: Závěrečné shrnutí
Navržený vzduchový izolační systém je účinný
Proudění vzduchu v letních měsících lze zajistit pomocí ventilátoru, snímání vlhkosti čidly
Cíl práce byl splněn.

## Slide 14: Otázky vedoucího práce
Ve kterých případech proudění lze aplikovat Reynoldsovo číslo Re?
Jaká je minimální vzdálenost mezi zaústěním potrubí s vlhkým vzduchem do komínového průduchu?
Proč nebylo možno použít programy MEZERA nebo DUTINA pro výpočet proudění vzduchu v dutinách?

## Slide 15: Otázky oponenta
Předpokládá se spolupráce s obcí v realizační fázi, kdy by byly využity poznatky studentky této práce?

## Slide 16: Děkuji za pozornost