## Slide 1: Projekt pro provedení stavby Terasový bytový dům
Autor: Bc. David Šmídek
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka

## Slide 2: Volba tématu
Vztah k navrhovanému typu budovy
Konkurence Rodinným domům
Vegetační střecha s intenzivní zelení
Terasy
Podzemní parkoviště

## Slide 3: Umístění objektu
Lokalita Bručná v Plzni
Okolní lokalita – RD a BD
Klidná lokalita, výhled do přírody
Vynikající dopravní dostupnost

## Slide 4: Situace objektu
7 Parkovacích stání + 1 pro invalidy
Nová komunikace s odvodněním do UV

## Slide 5: Popis objektu
Celkem 12 bytových jednotek
Celkem 5.NP a 1.PP
Ve 5.NP – vegetační střecha
V 1.PP celkem 13 parkovacích stání
Půdorysný tvar L
Západní pohled
Východní pohled
Severní a jižní pohled

## Slide 6: Technické řešení
Nosný systém – kombinace zděný příčný + skelet
Obvodové zdivo: PTH 44 T Profi a PTH 30 + EPS 18 cm
Stropní systém: Filigránové desky s nadbetonávkou
Základy: Železobetonové pasy
Vytápění: 2 plynové kondenzační kotle
Vzduchotechnika: v 1.PP rozvod pro odvětrání garáží
Schodiště: Prefabrikované
Střecha nad 4.NP: Plochá pochozí vegetační s intenzivní zelení
Střecha nad 5.NP: Plochá s mechanicky kotveným PVC
Nakládání s dešťovou vodou: Nová retenční nádrž s využitím vody pro zalévání
Bezbariérové řešení: Hydraulický výtah průchozí
Balkóny: monolitické, řešeny pomocí ISO nosníků

## Slide 7: Půdorys 1.PP

## Slide 8: Půdorys 1.NP

## Slide 9: Půdorys 2.NP

## Slide 10: Půdorys 3.NP

## Slide 11: Půdorys 4.NP

## Slide 12: Půdorys 5.NP

## Slide 13: Řez A - A

## Slide 14: Řezy B – B a C - C

## Slide 15: Technické řešení vegetační střechy
Odvodnění pomocí střešních vpustí TOPWET
Intenzivní zeleň – substrát min. tl 15 cm
Atika s kotveným zábradlím

## Slide 16: Technické řešení teras
Odvodnění pomocí střešních vpustí TOPWET
Dlažba na výškově nastavitelných terčích
Atika s kotveným zábradlím

## Slide 17: Technické řešení balkónů
ISO NOSNÍK Schöck ISOKORB typ KXT
Zábradlí pozinkové

## Slide 18: Závěr, přínos návrhu terasového domu
Maximální využití všech ploch pro rekreační využití.
Dostatek klidových zón
Nestandardní vzhled
Dostatečné oslunění díky proskleným plochám
Náročnost návrhu
Posouzení návrhu jednovrstvého a vícevrstvého zdiva
Zajímavé zkušenost
Poznání moderní výstavby bytových domů

## Slide 19: Děkuji za pozornost

## Slide 20: Doplňující otázky
Může se překrývat požárně nebezpečný prostor pro dva požární úseky?
Jak je řešeno odvodnění parkoviště?
Uvažuje student napojení Š1 kanalizace na veřejnou kanalizaci v místě Š1? (Hloubka uložení je 3,6m)

## Slide 21: Doplňující otázky
Je navržena cihla POROTHERM T PROFI 44 a 2 vrstvy tepelně izolační omítky. Zkoušel student ověřit cenu objektu při použití materiálu bez výplňové vaty a tepelně izolační omítky?

## Slide 22: Doplňující otázky
Základy jsou navržené ze ŽB, jak bude probíhat vyztužování, bednění a následné odbedňování základových konstrukcí, když není značen pracovní prostor kolem základ. Pásů?

## Slide 23: Doplňující otázky
V řezu výtahovou šachtou B-B základů není jasné provedení hydroizolace spodní stavby. Dále jsou na řezu uvedeny 4 výškové úrovně založení stavby, řešil student navržené řešení s ohledem na statický návrh základových kcí?

## Slide 24: Doplňující otázky
Na výkresu zařízení staveniště PSV jsou navrženy jiné přípojky pro zařízení staveniště. Je takové řešení reálné, příp. bude muset být využito přípojek navrhovaných při stavbě bytového domu?

## Slide 25: Doplňující otázky
Jak uvažuje student přístup do instalačních jader z prostoru WC z hlediska PBŘ?