## Slide 1: Pavilon posluchárny vysoké školy s integrací zeleně na fasádě a střeše objektu
Vypracoval: Bc. Jiří Novotný
Vedoucí práce: Ing. Michal Kraus, Ph.D.
Oponent práce: Ing. Tereza Širhalová

## Slide 2: Motivace a důvody k řešení daného tématu
Aktuálnost
Environmentální problémy
Zájem o dané téma
Prohloubení znalostí

## Slide 3: Cíl práce a výzkumný problém
Architektonický návrh
Zpracování části projektové dokumentace D1.1.
Tepelně technické posouzení konstrukcí
Návrh a integrace vhodného systému ozelenění obálky budovy
Zpracování 3D vizualizace

## Slide 4: Použitá metodika práce
  Metoda sběru dat
    Odborná literatura a články
    Informace od výrobců
    Konzultace
  Metoda zpracování dat:
    Analýza informací
  Metoda vyhodnocení dat:
    Vypracování projektové dokumentace
    Integrace vhodného ozelenění

## Slide 5: Dosažené výsledky – informace o stavbě a jejím umístění
  Informace o území
    České Budějovice - areál JČU kampus Čtyři Dvory
    Pozemky ve vlastnictví investora
    Dopravní obslužnost
  Informace o stavbě
    Pavilon posluchárny VŠ
    Dvoupodlažní objekt
    Kapacita 460 osob
    Kombinace obdélníku s lichoběžníkem
    Zastavěná plocha 1098 m², výška 10,5 m
Zdroj: vlastní

## Slide 6: Dosažené výsledky – konstrukční řešení
Základové konstrukce
Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce
Zastřešení
Schodiště a výtah
Výplně stavebních otvorů
Tepelně technické posouzení
Zdroj: vlastní

## Slide 7: Dosažené výsledky – dispozice
zdroj: vlastní zdroj: vlastní
1.NP 2.NP

## Slide 8: Dosažené výsledky – multikriteriální hodnocení
  Vytvoření multikriteriálního hodnocení ozelenění obálky budov
  Aplikace MH na vlastní objekt
zdroj: vlastní
Váha kritérií:
1 – nedůležité
2 – důležité
3 – velmi důležité

## Slide 9: Dosažené výsledky – vertikální ozelenění
  Vertikální zahrada
    Předpěstované koše s vegetací
    Od firmy Liko-S
    Zavěšeny na systémový AL rošt
    Severní a východní strana
    Kapková závlaha
  Popínavá zeleň
    Nerezová diagonální sít
    Greencable od firmy CarhStahl
    Jižní strana
zdroj: liko-s.cz
carlstahl-architektura.cz

## Slide 10: Dosažené výsledky – ozelenění střech
  Intenzivní vegetační střecha
    Pobytová terasa v úrovni 2.NP
    Jednoplášťová plochá střecha
    Závlaha – nezámrzný kohout
    Směs bylin a rozchodníků
  Extenzivní vegetační střecha
    Nad 2.NP přístupná revizním žebříkem
    Jednoplášťová plochá střecha
    DEK- rozchodníková rohož S5
zdroj: vlastní
zdroj: vlastní

## Slide 11: Dosažené výsledky – vizualizace
zdroj: vlastní
zdroj: vlastní
zdroj: vlastní
zdroj: vlastní

## Slide 12: Závěr
Cíl diplomové práce byl splněn
Diplomová práce obsahuje:
  Teoretická část
  Aplikační část + přílohy

## Slide 13: Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta diplomové práce
  Otázky vedoucího práce:
    „V jakých cenových relacích se pohybuje navržený systém vegetační stěny?“
      Cca 21 000 Kč/m² – navržený objekt 450,1 m² = 9,452 mil. Kč
    „Jaký systém kontrol a jakou pravidelnou údržbu navrhuje autor u navržených vegetačních stěn a střech?“
Vegetační střechy:
Údržba 1-2x, 4-8x ročně
Vizuální kontrola vegetace
Odstranění odumřelé vegetace
Dosev nové vegetace
Zásobování živinami
Zavlažování
Kontrola kritických detailů – atiky, vtoky …
Vertikální zahrada:
Servisní údržba jednou za 2 měsíce
Sečení min. 2x ročně
Vizuální kontrola vegetace
Odstranění odumřelé vegetace (cca 15%) a její nahrazení
Automatické zavlažování a zásobování živinami
Kontrola kritických detailů

## Slide 14: Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta diplomové práce
  Otázky vedoucího práce:
    „Jaký vliv má vegetační vrstva na konstrukce a objekt z hlediska tepelně-technických požadavků dle ČSN 73 0540-2?“
      Tepelně izolační vlastnosti se neuvažují
      Doporučuje se zahrnout do výpočtu difúze vodních par
    „Co znamená, že se vybraný pozemek nachází v záplavovém území (uvedeno v souhrnné technické zprávě) a jaké důsledky má tento fakt pro investora stavby?“
      Navržený objekt se nenachází v záplavovém území
      Nelze stavět v aktivním záplavovém území
      Pojištění
zdroj: heis.vuv.cz

## Slide 15: Odpovědi na otázky vedoucího a oponenta diplomové práce
  Otázka oponenta práce:
    „Mají popínavé rostliny na rámových konstrukcích před budovou jinou funkci než estetickou?“
    Zachytávaní nečistot, hluk, stín
    „Je vnější plášť budovy dimenzován na váhu truhlíků?“
    Váha cca 130kg/m²
    Heluz 30 P15
    Kotvení

## Slide 16: Děkuji za pozornost
zdroj: vlastní