## Slide 1: Simulace evakuace v objektu A a B nemocnice IKEM Praha
9530 Bc. Nicola Brůžková, DiS.

## Slide 2: Cílem práce je pomocí simulačního programu Pathfinder zpracovat model a analyzovat rychlost evakuace v budově A a B v nemocnici IKEM Praha.

## Slide 3: Simulace evakuace v pracovní dny při maximálním osazení
V první simulaci byla budova obsazena v jednotlivých patrech obsazena jen v prvních dvou podzemních patrech a prvních dvou nadzemních patrech
V průběhu evakuace nebyl zjištěn žádný problém, bylo evakuováno celkem 115 osob a čas evakuace byl 56,3 sekund
Patro | Počet osob
2. PP | 1
1. PP | 10
1. NP | 94
2. NP | 10
3. NP | 0
4. NP | 0
5. NP | 0
6. NP | 0

## Slide 4: Simulace evakuace v pracovní dny při maximálním osazení
Patro | Počet osob
2. PP | 8
1. PP | 33
1. NP | 184
2. NP | 71
3. NP | 66
4. NP | 66
5. NP | 45
6. NP | 0
V druhé simulaci byla budova obsazena v jednotlivých patrech obsazena o poznání více, než tomu bylo u první modelace.
Evakuace IKEMu při průměrném osazení v pracovních dnech v 11:00 trvala 3 minuty a 36,5 vteřin a bylo evakuováno 470 osob.

## Slide 5: Simulace evakuace v pracovní dny při maximálním osazení
Patro | Počet osob
2. PP | 10
1. PP | 40
1. NP | 246
2. NP | 140
3. NP | 170
4. NP | 110
5. NP | 140
6. NP | 100
Ve třetí simulaci byla budova obsazena v jednotlivých patrech obsazena maximálně, velké navýšení počtu osob v budově způsobilo obsazení kongresového sálu v 5. a 6. nadzemním podlaží.
Evakuace IKEMu při maximálním osazení v pracovních dnech v 11:00 trvala 16 minut a 10,5 vteřin a bylo evakuováno 954 osob.

## Slide 6: Otázky vedoucího diplomové práce
Uveďte další opatření, která povedou ke zvýšení a plynulosti evakuace.
Popište další funkce, která nabízí SW Pathfinder při simulaci evakuace.

## Slide 7: Otázky oponenta diplomové práce
Budou vaše návrhy akceptovány?

## Slide 8: Děkuji za pozornost