## Slide 1: 3. Akustické klima - hluk v budovách

## Slide 2: Akustické mikroklima
Akustické mikroklima tvoří složku prostředí vyznačující se větším množstvím zvukových zdrojů o širokém rozsahu kmitočtů.
Do interiéru budov proniká hluk buď z exteriéru skrze obvodový plášť budovy, nebo je hluk vytvářen přímo ve vnitřním prostředí budovy.
Od svého zdroje se hluk šíří buď pouhým vzduchem, případně je přenášen konstrukcemi budovy a následně vzduchem.

## Slide 3: Akustické mikroklima
Akustika je obor fyziky, který se zabývá studiem zvuku - studiem mechanického kmitání a vlnění v pružných prostředích, jeho vznikem, šířením a působením.
Zvuk je mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem.
Hluk je každý nežádoucí zvuk, který nepříznivě ovlivňuje pohodu člověka, vyvolává nepříjemný až rušivý pocit, ohrožuje jeho zdraví.

## Slide 4: Akustické mikroklima
Z hlediska časového průběhu rozeznáváme:
  Hluk ustálený se v daném místě nemění v závislosti na čase o více než 5dB
  Hluk proměnný se v daném místě mění v závislosti na čase o více než 5dB
  Hluk přerušovaný je hluk, měnící náhle hladinu akustického tlaku nebo hladinu zvuku, který je ale v průběhu hlučného intervalu ustálený
  Hluk impulsní

## Slide 5: Biologické účinky hluku
Trvalý účinek hluku na lidský organismus je trojího druhu:
  Účinek na sluchový orgán - Škodlivost působení hluku na sluch závisí na hladině zvuku a frekvenčním vlnění. Čím více energie je ze spektra soustředěno do vyšších frekvencí, tím nižší má být přípustná hladina hluku
  Účinek na vegetativní nervový systém - Reakce jsou odvislé od subjektivního vnímání jedince
  Účinek na psychiku člověka - Je nejsložitější z účinků. U neurotiků může zhoršit labilitu nervové soustavy, což se projevuje podrážděností, nespavostí, bolestmi hlavy, snížením paměti, aj.

## Slide 6: Optimalizace akustického mikroklimatu
Optimalizaci akustického mikroklimatu lze provést:
  Zásahem do zdroje hluku
  Zásahem do pole přenosu
Nejúčinnější metodou zlepšení akustického komfortu je zdroj odstranit nebo nahradit. V úvahu stojí také organizační opatření omezení hlavních zdrojů nebo jejich transport na lépe akusticky izolovaná místa (kryty nebo tlumiče).

## Slide 7: Optimalizace akustického mikroklimatu
Optimalizace akustického komfortu zásahem do pole přenosu lze provést instalací překážek, zvýšením pohltivosti a snížením odrazivosti stěn a stropů nebo tzv. antihlukem.
Princip metody antihluku je založený principu šíření tlakových vln vzduchem. Antihluk je zrcadlovým obrazem těchto vlny, ale fázově posunutý přesně o 180°. Naraz-li obě vlny na sebe, nastává destrukční interference (vlny se navzájem vyruší). V současné době spíše teoretická možnost.